УТВЪРДИЛ:

…………………………….

/ СТОЯН АНГЕЛОВ СТОЯНОВ –

И.Д. КМЕТ НА ОБЩИНА ЕЛИН ПЕЛИН,

СЪГЛАСНО ЗАПОВЕД № 1019 / 18.12.2018 г. /

# ДОКУМЕНТАЦИЯ

ЗА

УЧАСТИЕ В ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЧРЕЗ СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ С ОБЯВА, С ПРЕДМЕТ НА ПОРЪЧКАТА:

„Възлагане на дейности за доставка и монтаж на оборудване и обзавеждане по проект: "Заедно за всяко дете!" BG16RFOP001-5.001-0008-C01, финансиран по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020, разделена на 4 (четири) обособени позиции“

гр. Елин Пелин

2018 г.

СЪДЪРЖАНИЕ

на документацията за участие в обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява, с предмет на поръчката:

„Възлагане на дейности за доставка и монтаж на оборудване и обзавеждане по проект: "Заедно за всяко дете!" BG16RFOP001-5.001-0008-C01, финансиран по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020, разделена на 4 (четири) обособени позиции“

- Обява за събиране на оферти  (по образец).

- Технически спецификации.

- Проект на договор.

- Документи образци:

- Приложение № 1 - Оферта,

- Приложение № 2 - Представяне на участника,

- Приложение № 3 - Декларация по чл. 97, ал. 5 от ППЗОП (за обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 от ЗОП),

- Приложение № 4 - Декларация по чл. 97, ал. 5 от ППЗОП (за обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 3-5 от ЗОП)

- Приложение № 5 – Декларация по чл. 3, т. 8 и чл. 4 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици.

- Приложение № 6 - Декларация по чл. 66, ал.1 от ЗОП (за доказателство за поетите от подизпълнителите задължения),

- Приложение № 7 - Техническо предложение,

- Приложение № 8 - Декларация за приемане условията на проекта на договора,

- Приложение № 9 - Декларация за срок на валидност на офертата,

- Приложение № 10.1 - Ценово предложение по обособена позиция № 1,

- Приложение № 10.2 - Ценово предложение по обособена позиция № 2,

- Приложение № 10.3 - Ценово предложение по обособена позиция № 3,

- Приложение № 10.4 - Ценово предложение по обособена позиция № 4,

- Приложение № 11 – Декларация по чл. 102, ал. 1 от ЗОП;

- Приложение № 12 – Декларация за липса на свързаност с друг участник.

- Приложение № 13 – Декларация за липса на обстоятелствата по чл. 69 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество.

ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ

ЗА УЧАСТИЕ ВЪВ ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЧРЕЗ СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ С ОБЯВА, С ПРЕДМЕТ НА ПОРЪЧКАТА:

„Възлагане на дейности за доставка и монтаж на оборудване и обзавеждане по проект: "Заедно за всяко дете!" BG16RFOP001-5.001-0008-C01, финансиран по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020, разделена на 4 (четири) обособени позиции“

Община Елин Пелин е конкретен бенефициент по Приоритетна ос 5 „Подкрепа за деинституционализация на грижите за деца“ на ОПРР 2014-2020 г. И по-специално по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP001-5.001, Регионална социална инфраструктура с проект  BG16RFOP001-5.001-0008-C01, "Заедно за всяко дете!"

Интервенциите в рамките на приоритетната ос ще спомогнат за постигане на целите, заложени в секторните стратегически документи в областта на социалната политика, както и в сферата на деинституционализацията на грижата за децата, възрастните хора и хората с увреждания, като Националната концепция за насърчаване на активния живот на възрастните хора в България (2012-2030 г.), Националната стратегия за дългосрочна грижа, Националната стратегия за демографско развитие на населението в Република България (2012-2030 г.), Националната стратегия „Визия за деинституционализацията на децата в Република България“ и Националната стратегия за намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване 2020.

Приоритетната ос е насочена към успешното продължаване на процеса на деинституционализация чрез замяна на институционалния модел на грижа с грижа в семейството или в близка до семейната среда в общността, на база на успешния опит по ОП „Регионално развитие“ 2007-2013 г. Сред целите на реформата е и гарантиране на правото на всяко дете до достъп до качествена грижа и услуги в общността според индивидуалните му потребности. Социалната инфраструктура за деца ще се подкрепя в съответствие с Националната стратегия „Визия за деинституционализацията на децата в Република България“ с хоризонт до 2025 г. и Актуализирания план за действие за изпълнението й.

Дейностите по проект BG16RFOP001-5.001-0008-C01, "Заедно за всяко дете!" са насочени към подпомагане на деца в риск и с увреждания, както и техните семейства с предоставяне на интегрирани социални услуги, чрез изграждане на Център за обществена подкрепа, с възможност за спешен прием; Дневен център за подкрепа на деца с увреждания и техните семейства и Център за настаняване от семеен тип за деца. С цел подобряване достъпа до услуги за връщане на пазара на труда на родителите, при полагане на качествени почасови грижи за децата им с увреждания.

За целта ще бъдат ремонтирани и оборудвани сгради – общинска собственост за разкриване на социалните услуги, ще се наеме компетентен персонал за работа с деца с увреждания и ще бъде предоставено професионално консултиране на родители на деца с увреждания и. Резултат от изпълнението на проекта ще се спомогне за преодоляване на социалното изключване, ще се възстанови трудовата активност и ще се повиши качеството на живот на лицата, ангажирани с постоянното отглеждане на деца с увреждания вкъщи.

Предметът на настоящата обществена поръчка е:

„Възлагане на дейности за доставка и монтаж на оборудване и обзавеждане по проект: "Заедно за всяко дете!" BG16RFOP001-5.001-0008-C01, финансиран по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020, разделена на 4 (четири) обособени позиции“, както следва:

1. Обособена позиция № 1:

„Доставка на обзавеждане за нуждите на проект: "Заедно за всяко дете!" BG16RFOP001-5.001-0008-C01, финансиран по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 – 2020“

2. Обособена позиция № 2:

„Доставка на специфично оборудване и обзавеждане за нуждите на проект: "Заедно за всяко дете!" BG16RFOP001-5.001-0008-C01, финансиран по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 – 2020“

3. Обособена позиция № 3:

„Доставка и монтаж на градински и детски съоръжения за нуждите на проект: "Заедно за всяко дете!" BG16RFOP001-5.001-0008-C01, финансиран по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 – 2020“

4. Обособена позиция № 4:

„Доставка на оборудване за нуждите на проект: "Заедно за всяко дете!" BG16RFOP001-5.001-0008-C01, финансиран по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 – 2020“.

Всеки кандидат има право да представи само едно предложение за една, няколко или всички обособени позиции.

- ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 1:

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

за Обособена позиция № 1:

„Доставка на обзавеждане за нуждите на проект: "Заедно за всяко дете!" BG16RFOP001-5.001-0008-C01, финансиран по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 – 2020“

Възложител:

ОБЩИНА ЕЛИН ПЕЛИН, гр. Елин Пелин 2100, пл. „Независимост“ № 1.

Място на изпълнение:

- гр. Елин Пелин, УПИ XII, кв. 82 по КРП на гр. Елин Пелин, Община Елин Пелин;

- с. Лесново, УПИ I, кв.51 по КРО на с. Лесново, Община Елин Пелин.

Предметът на настоящата обществена поръчка е:

„Възлагане на дейности за доставка и монтаж на оборудване и обзавеждане по проект: "Заедно за всяко дете!" BG16RFOP001-5.001-0008-C01, финансиран по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020, разделена на 4 (четири) обособени позиции“, както следва:

Обособена позиция № 1: „Доставка на обзавеждане за нуждите на проект: "Заедно за всяко дете!" BG16RFOP001-5.001-0008-C01, финансиран по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 – 2020“

В изпълнение на проект BG16RFOP001-5.001-0008-C01  "Заедно за всяко дете!", по процедура за директно предоставяне BG16RFOP001-5.001 „Подкрепа за деинституционализация на грижите за деца“, приоритетна ос 5 „Регионална социална инфраструктура“ на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020г.

ВАЖНО !!!

В изпълнение на разпоредбата на чл. 48 ал.2 от ЗОП да се счита добавено "или еквивалент" навсякъде, където в документацията или техническата спецификация по настоящата поръчка са посочени стандарти, технически одобрения или спецификации или други технически еталони, както и когато са посочени модел, източник, процес, търговска марка, патент, тип, произход или производство.

Ако някъде в техническата документация или документацията за участие има посочен: конкретен модел, търговска марка, тип, патент, произход, производство или др., възложителя на основание чл.50 ал.1 от ЗОП ще приеме всяка оферта, когато участникът докаже с всеки относим документ, че предложеното от него решение отговаря по еквивалентен начин на изискванията, определени в техническите спецификации.

Всички материали трябва да отговарят на изискванията на действащите Български държавни стандарти, на изискванията на инвестиционните проекти, БДС, EN или, ако са внос, да бъдат одобрени за ползване на територията на Република България и да са с качество, отговарящо на гаранционните условия. Не се допуска изпълнение с нестандартни материали.

- Описание на обекта:

Център за настаняване от семеен тип за деца (ЦНСТ):

Местоположението на обекта е в УПИ I, кв. 51 по КРО на с.Лесново, община Елин Пелин. Имотът представлява: недвижим имот, съставляващ застроен УПИ – I за социални услуги, кв.51 с площ 3386 кв.м., заедно с масивна едноетажна сграда за социални услуги със застроена площ 336 кв.м. по КРП на с.Лесново, община Елин Пелин. Граници на имота: на изток - улица c o.т.l28 - 129  - запад - улица c o.т.79 – 80; на север - улица c o.т. 79 - 128 и на юг - улица c o.т. 80 – 129. В терена има съществуваща сграда /общинска собственост/, използвани преди като Здравен дом.

Център за обществена подкрепа и Дневен център за подкрепа на деца с увреждания и техните семейства, ще бъдат ситуирани в една сграда. Сградата ще бъде построена в УПИ XII, кв. 82 по КРП на гр. Елин Пелин, Община Елин Пелин. Местоположението на обекта е УПИ XII, кв. 82 по КРП на гр.Елин Пелин, Община Елин Пелин. Имотът представлява: недвижим имот, представляващ УПИ XII - за социални услуги, кв.82, целият с площ 1 500 кв.м. по плана на гр.Елин Пелин, община Елин Пелин. Граници на имота: югоизток - улица c o.т. 112; запад - улица c o.т.207; на север – УПИ VIII – за поликлиника и диспансер, кв.82 и на юг - улица c o.т.207-112. В терена няма съществуваща сграда.

Проектирането и строителството ще бъде възложено на инженеринг.

Кратко описание на предвижданията на проектното предложение:

Изпълнението на дейностите по проекта „Заедно за всяко дете!“ ще доведат до постигане на приоритетите на регионално ниво, заложени в Националната стратегия „Визия за деинституционализация на децата в Република България“ с хоризонт 2025 и Актуализиран план за действие за изпълнението й, а именно:

- Да се създаде ефективна и ефикасна система от програми и услуги за ранна интервенция в семейна среда и превенция на раздялата с родителите и биологичното семейство.

- Да се осигури качествена алтернативна грижа за децата, които не може да се отглеждат от своите родители и деинституционализация на децата, настанени в домовете за деца, лишени от родителска грижа и домовете за медико-социални грижи за деца и поетапно закриване на тези институции.

- Да се повиши ефективността и качеството на работата на системата за гарантиране на правата на децата не само с оглед на ролята на държавните и местни органи, но и на услугите за деца и семейства.

Насочеността на проектното предложение е свързана с подобряване на сградите за подкрепа на деинституционализацията на социалните услуги за деца, с подсигуряване на достъпна среда за хора с увреждания.

Основната цел на проекта е създаване на територията на Община Елин Пелин подходяща и ефективна социална инфраструктура, допринасяща за предоставяне на нов вид резидентни и съпътстващи услуги в общността, които да заменят институционалния модел на грижа за деца.

Конкретни цели на проекта са:

- Да се осигури социално включване и равен достъп до услуги на децата и младежите, настанени в ДДЛРГ, ДМСГД, включително и за децата с увреждания и децата с потребност от постоянна медицинска грижа;

- Да се подкрепи осигуряването на инфраструктура за услуги в общността за деца и младежи съгласно Картата на услугите за подкрепа в общността и в семейна среда и Картата на резидентните услуги.

- Стойност на обособената позиция – максималната прогнозна стойност:

9 650,00 лв (девет хиляди шестстотин и петдесет лева) без ДДС.

- ОПИСАНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО НАСТОЯЩАТА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

- Предметът на поръчката включва:

  - Доставка на обзавеждане, отговарящо на изискванията на възложителя;

  - Разтоварване и монтаж в съответните помещения.

- Описание на обзавеждането по проект BG16RFOP001-5.001-0008-C01 „Заедно за всяко дете!“ по ОП „Региони в растеж 2014-2020“ – процедура BG16RFOP001-5.001 „Подкрепа за деинституционализацията на грижите за деца”.

2.1. Описание на обзавеждането за нуждите на Център за настаняване от семеен тип за деца (ЦНСТ):

| № по ред | Наименование | Количество | Минимални изисквания |
| --- | --- | --- | --- |
| Обзавеждане за нуждите на ЦНСТ |
| 1 | Повивателна маса | 1 бр. | Повивателна маса с кожен дюшек; Шкафове за преобличане на бебета /с термоустойчив плот/ -115/70/85 +/-5% Материал: ПДЧ – негоримо, високоустойчиво меламиново покритие Плоскости: минимум 25 мм дебелина Цвят: по избор на възложителя |
| 2 | Детски пластмасов стол | 4 бр. | Детски пластмасов стол |
| 3 | Детска пластмасова маса | 1 бр. | Детска пластмасова маса h500 Да бъдат изготвени от материал с доказан произход, със заоблени ръбове и форми, изключващи нараняване |
| 4 | Ваничка за къпане на бебета | 1 бр. | • Анатомична вана; • Oбocoбeн e paздeлитeл зa ĸpaчeтaтa; Paзмepи: • дължинa мин 70cм., шиpинa мин 50 cм. Bъзpacт: 0+ |
| 5 | Шкаф за баня | 6 бр. | Материал: ПДЧ – негоримо, високоустойчиво Мин.размери: СКШ 550/600/850 /с чекмедже и вратичка/, дебелина на плота мин. 25мм Цвят: по избот на Възложителя |
| 6 | Тоалетни принадлежности | 6 бр. | стойка за тоалетна хартия ,тоалетна четка , огледало за монтаж на стена |
| 7 | Комплект за баня | 6 бр. | Комплект за баня 4 части: дозатор за течен сапун, поставка за четка и паста за зъби, сапунерка и чашка |
| 8 | Нощно шкафче | 12 бр. | Нощно шкафче с мин.1 чекмедже. Материал: ПДЧ, МДФ Минимални размери: Ширина: 41 см, Височина: 48 см, Дълбочина: 32 см Цвят: по избот на Възложителя |
| 9 | Високи легла с ортопедичен матрак | 2 бр. | Високи легла с ортопедичен матрак |
| 10 | Кът за деца с играчки | 1 бр. | -Кът за деца с играчки: *Играчките да са подходящи за деца над 2 години. Да няма дребни части, които могат са бъдат погълнати или двишани. -Мека облицовка минимум 120х60х3 см. Мека постелка, подходяща за облицовка на стени и обезопасяване на подове. Да бъде с допълнителни ленти велкро позволяващи да се съединят няколко постелки и така да може да се обезопаси по-голяма площ. Материал: вътрешност – 100% поливинилхлорид, покритие – 100% полиестер (изкуствена кожа, пожароустойчива); включена лента самозалепващо велкро. Размери: минимум 120х60х3 см. |
| 11 | Бебешка кошарка | 1 бр. | Височина на преградите, не по-малка от 750мм |

2.2. Описание на обзавеждането за нуждите на Дневен център за подкрепа на деца с увреждания и техните семейства (ДЦПДУТС):

| № по ред | Наименование | Количество | Минимални изисквания |
| --- | --- | --- | --- |
| Обзавеждане за нуждите на ДЦПДУТС |
| 1 | Дивани/Канапе | 3 бр. | Места: минимум 3 Тапицерия: Еко кожа Цвят: по избор на Възложителя |
| 2 | Детски пластмасов стол | 4 бр. | Детски пластмасов стол |
| 3 | Детска пластмасова маса | 1 бр. | Детска пластмасова маса h500 Да бъдат изготвени от материал с доказан произход, със заоблени ръбове и форми, изключващи нараняване |
| 4 | Шкаф за баня | 2 бр. | Материал: ПДЧ – негоримо, високоустойчиво Мин.размери: СКШ 550/600/850 /с чекмедже и вратичка/, дебелина на плота мин. 25мм Цвят: по избот на Възложителя |
| 5 | Комплект за баня | 2 бр. | Комплект за баня 4 части: дозатор за течен сапун, поставка за четка и паста за зъби, сапунерка и чашка |
| 6 | Тоалетни принадлежности | 2 бр. | стойка за тоалетна хартия ,тоалетна четка , огледало за монтаж на стена |
| 7 | Повивателна маса | 1 бр. | Повивателна маса с кожен дюшек; Шкафове за преобличане на бебета /с термоустойчив плот/ -115/70/85 +/-5% Материал: ПДЧ – негоримо, високоустойчиво меламиново покритие Плоскости: минимум 25 мм дебелина Цвят: по избор на възложителя |
| 8 | Ваничка за къпане на бебета | 1 бр. | • Анатомична вана; • Oбocoбeн e paздeлитeл зa ĸpaчeтaтa; Paзмepи: • дължинa мин 70cм., шиpинa мин 50 cм. Bъзpacт: 0+ |
| 9 | Бебешка кошарка | 1 бр. | Височина на преградите, не по-малка от 750мм |

2.2. Описание на обзавеждането за нуждите на Център за обществена подкрепа (ЦОП):

| № по ред | Наименование | Количество | Минимални изисквания |
| --- | --- | --- | --- |
| Обзавеждане за нуждите на ЦОП |
| 1 | Повивателна маса | 1 бр. | Повивателна маса с кожен дюшек; Шкафове за преобличане на бебета /с термоустойчив плот/ -115/70/85 +/-5% Материал: ПДЧ – негоримо, високоустойчиво меламиново покритие Плоскости: минимум 25 мм дебелина Цвят: по избор на възложителя |
| 2 | Детски пластмасов стол | 4 бр. | Детски пластмасов стол |
| 3 | Детска пластмасова маса | 1 бр | Детска пластмасова маса h500 Да бъдат изготвени от материал с доказан произход, със заоблени ръбове и форми, изключващи нараняване |
| 4 | Кът за деца с играчки | 1 бр. | -Кът за деца с играчки: *Играчките да са подходящи за деца над 2 години. Да няма дребни части, които могат са бъдат погълнати или двишани. *Комплекта да съдържа няколко броя меки модули за игра в различни цветове и форми. *Сух басейн за игра с топки. Закрепването на стените една към друга, както и на стените към дъното на басейна да е посредством велкро ленти. Материали за сух басейн за игра с топки: Стени – вътрешност от твърда пяна, покритие от миеща се изкуствена кожа без фталат. Дъно – от синтетична материя Размери на сух басейн за игра с топки.: Външен радиус: минимум 195 см Височина: минимум 30 см Дебелина на стената: минимум 15 см -Мека облицовка минимум 120х60х3 см. Мека постелка, подходяща за облицовка на стени и обезопасяване на подове. Да бъде с допълнителни ленти велкро позволяващи да се съединят няколко постелки и така да може да се обезопаси по-голяма площ. Материал: вътрешност – 100% поливинилхлорид, покритие – 100% полиестер (изкуствена кожа, пожароустойчива); включена лента самозалепващо велкро. Размери: минимум 120х60х3 см. |
| 5 | Ваничка за къпане на бебета | 1 бр. | • Анатомична вана; • Oбocoбeн e paздeлитeл зa ĸpaчeтaтa; Paзмepи: • Дължинa мин 70cм., шиpинa мин 50 cм. Bъзpacт: 0+ |
| 6 | Шкаф за баня | 4 бр. | Материал: ПДЧ – негоримо, високоустойчиво Мин.размери: СКШ 550/600/850 (с чекмедже и вратичка), дебелина на плота мин. 25мм |
| 7 | Тоалетни принадлежности | 4 бр. | стойка за тоалетна хартия, тоалетна четка, огледало за монтаж на стена |
| 8 | Комплект за баня | 4 бр. | Комплект за баня 4 части: дозатор за течен сапун, поставка за четка и паста за зъби, сапунерка и чашка |
| 9 | Нощно шкафче | 4 бр. | Нощно шкафче с мин.1 чекмедже. Материал: ПДЧ, МДФ Минимални размери: Ширина: 41 см, Височина: 48 см, Дълбочина: 32 см Цвят: по избот на Възложителя |
| 10 | Временно легло | 2 бр. | Ортопедично сгъваемо легло с матрак Размери: дължина мин 205 см ширина мин 80/90/100 см височина мин 46 см |
| 11 | Бебешка кошарка | 1 бр. | Височина на преградите, не по-малка от 750мм |

- Обзавеждането следва да отговаря на следните изисквания:

- Да отговаря на нормативните изисквания по БДС и EN или еквиваленти;

- Да бъде ново, нерециклирано и неупотребявано от известен произход;

- Да бъде със съвременен дизайн, ергономично, безопасно, лесно за обслужване, удобно за работа, функционално;

  - Да може да бъде нивелирано, за да се компенсират неравности  по пода на учебните кабинети, в които се монтират;

- Да може да бъде разглобявано и сглобявано, без загуба на качествата му;

- Да не променя цвета си от пряка слънчева светлина, с възможност да бъде обслужвано и почиствано лесно;

- Да има дълъг срок на експлоатация;

- Повърхностите да бъдат устойчиви на надраскване и горене, да са гладки, чисти, без видими драскотини и вдлъбнатини;

- Всички механизми като водачи на чекмеджета, панти, заключващи системи и др. да са нови и неупотребявани и да осигуряват многогодишна безпроблемна работа;

- Всички дръжки на вратички и чекмеджета да бъдат нови и неупотребявани;

- Пантите на вратите да са нови и неупотребявани, здрави, позволяващи многократно ежедневно безшумно отваряне и затваряне. Да осигуряват плътно, без видими отклонения от правилното положение затваряне;

- В доставките да включват всички допълнителни и помощни елементи и приспособления, необходими за правилното им функциониране.

- Изисквания към участниците и кандидатите: Няма.

- Място на доставка: мястото на доставка и монтаж на обзавеждането:

- Обзавеждане за нуждите на ЦНСТ: с.Лесново, УПИ I, кв.51 по КРО на с.Лесново, община Елин Пелин

- Обзавеждане за нуждите на ДЦПДУТС и ЦОП: гр.Елин Пелин, УПИ XII, кв. 82 по КРП на гр. Елин Пелин, община Елин Пелин

- Срок на доставката е до 90 (деветдесет) календарни дни, считано от датата на получаване на писмената заявка на Възложителя по обособената позиция, но не по-късно от 23.11.2019 г. В случай че срокът на изпълнение на Договор за БФП по проектно предложение № BG16RFOP001-5.001-0008 бъде спрян, изпълнението на договора за доставка също се спира. В случай, че срокът за изпълнение на Договор за БФП по проектно предложение № BG16RFOP001-5.001-0008 бъде удължен, срокът на договора за доставка, респективно се удължава.

- Изисквания към изпълнение на поръчката:

7.1. Всички дейности по изпълнението на предмета на поръчката да се извършват въз основа на писмена заявка на възложителя;

7.2. Доставката и монтажа на обзавеждането да се извършват в срок съобразно техническото предложение на определения за изпълнител, но не по-дълъг от 90 (деветдесет) календарни дни, считано от датата на получаване на заявката от изпълнителя.

7.3. Обзавеждането да се достави в подходяща транспортна опаковка, която гарантира запазването на целостта и функционалността на изделията при транспорт, товаро-разтоварни дейности и съхранение. Обзавеждането да се монтира в съответните помещения, находящи се, както следва:

- Обзавеждане за нуждите на ЦНСТ: с.Лесново, УПИ I, кв.51 по КРО на с.Лесново, община Елин Пелин

- Обзавеждане за нуждите на ДЦПДУТС и ЦОП: гр.Елин Пелин, УПИ XII, кв. 82 по КРП на гр.Елин Пелин, община Елин Пелин.

7.4. Всички разходи за транспорт, товаро-разтоварни работи и др., необходими за изпълнение на предмета на поръчката, са за сметка на избрания за изпълнител;

7.5. Ако при доставката на обзавеждането се открият неточности в количествата и/или видовете стоки и/или явни недостатъци, Възложителя не ги приема. Изпълнителят е длъжен да изправи посочените от Възложителя нередности/недостатъци и в срок до 5 (пет) календарни дни да достави точния вид и брой на заявените стоки, отговарящи на техническото предложение на Изпълнителя или такива без явни недостатъци или външни повреди;

7.6. В случай, че след приемането на доставените стоки се открият недостатъци, които не са могли да бъдат забелязани при обикновен преглед, Възложителят уведомява писмено Изпълнителя, който ги отстранява за своя сметка в срок до 5 /пет/ календарни дни от датата на писменото му уведомяване;

7.7. Гаранционният срок на доставените и монтирани стоки, съобразно техническото предложение на избрания изпълнител, следва да бъде не по-кратък от 24 /двадесет и четири/ месеца и започва да тече, считано от датата на подписване на приемо-предавателния протокол за осъществена доставка и монтаж на заявеното обзавеждане по проект BG16RFOP001-5.001-0008-C01 „Заедно за всяко дете!“ по ОП „Региони в растеж 2014-2020“ – процедура BG16RFOP001-5.001 „Подкрепа за деинституционализацията на грижите за деца”.

7.8. При констатиран производствен дефект или повреда в рамките на предложените гаранционни срокове, Изпълнителят поправя или заменя с ново и неупотребявано повреденото или некачествено изделие в срок до 5 /пет/ календарни дни от получаване на подписан констативен протокол за установяване качествата на изделията;

Участникът следва да представи фотографски снимки и/или каталог на предлаганите от него стоки. В случай, че същите бъдат представени в каталог, участникът следва да посочи в техническото предложение каталожния номер на съответното изделие.  В снимковия материал/каталога не трябва да са посочени никакви цени на изделията. Посочването на цени на изделията извън плика с надпис „Предлагани ценови параметри“ е основание за отстраняване на участника от процедурата.

Забележка:

- МТСП съгласува част „Интериор, обзавеждане и оборудване”. Изпълнителят трябва стриктно да се придържа към проекта в част „Интериор, обзавеждане и оборудване”.

- Критерии за възлагане:

Обществената поръчка се възлага въз основа на „икономически най-изгодната оферта”.  Икономически най-изгодната оферта се определя въз основа на критерий за възлагане „най-ниска цена“ по чл. 70, ал. 2, т. 1 от ЗОП. Предложените от участника всички единични крайни цени без ДДС на отделните видове дейности/материали се събират и техният общ сбор оформя обща цена на участника.

На първо място се класира участникът предложил най-ниска обща цена.

Посочената цена се закръгля до втория знак след десетичната запетая.

- Условия свързани с изпълнение на поръчката, както следва:

9.1. Условия и начин на приемане на доставката: Извършването на доставката, предмет на договора, се приема с приемателно - предавателен протокол, подписан от упълномощени представители на страните по договора.

9.2. Начин на плащане: Плащането се извършва по банков път до 30 /тридесет/ дни след доставката на материалите, предмет на обществената поръчка, и подписване на приемо-предавателен протокол и представяне на фактура оригинал.

- ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 2:

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

за Обособена позиция № 2:

„Доставка на специфично оборудване и обзавеждане за нуждите на проект: "Заедно за всяко дете!" BG16RFOP001-5.001-0008-C01, финансиран по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 – 2020“

Възложител:

ОБЩИНА ЕЛИН ПЕЛИН, гр. Елин Пелин 2100, пл. „Независимост“ № 1.

Място на изпълнение:

- гр. Елин Пелин, УПИ XII, кв. 82 по КРП на гр. Елин Пелин, Община Елин Пелин;

Предметът на настоящата обществена поръчка е: „Възлагане на дейности за доставка и монтаж на оборудване и обзавеждане по проект: "Заедно за всяко дете!" BG16RFOP001-5.001-0008-C01, финансиран по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020, разделена на 4 (четири) обособени позиции“, както следва:

Обособена позиция № 2 „Доставка на специфично оборудване и обзавеждане за нуждите на проект: "Заедно за всяко дете!" BG16RFOP001-5.001-0008-C01, финансиран по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 – 2020.“

В изпълнение на проект BG16RFOP001-5.001-0008-C01  "Заедно за всяко дете!", по процедура за директно предоставяне BG16RFOP001-5.001 „Подкрепа за деинституционализация на грижите за деца“, приоритетна ос 5 „Регионална социална инфраструктура“ на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020г.

ВАЖНО !!!

В изпълнение на разпоредбата на чл. 48 ал.2 от ЗОП да се счита добавено "или еквивалент" навсякъде, където в документацията или техническата спецификация по настоящата поръчка са посочени стандарти, технически одобрения или спецификации или други технически еталони, както и когато са посочени модел, източник, процес, търговска марка, патент, тип, произход или производство.

Ако някъде в техническата документация или документацията за участие има посочен: конкретен модел, търговска марка, тип, патент, произход, производство или др., възложителя на основание чл.50 ал.1 от ЗОП ще приеме всяка оферта, когато участникът докаже с всеки относим документ, че предложеното от него решение отговаря по еквивалентен начин на изискванията, определени в техническите спецификации.

Всички стоки трябва да отговарят на изискванията на действащите Български държавни стандарти, на изискванията на инвестиционните проекти, БДС, EN или, ако са внос, да бъдат одобрени за ползване на територията на Република България и да са с качество, отговарящо на гаранционните условия.

- Описание на обекта:

Център за настаняване от семеен тип за деца (ЦНСТ):

Местоположението на обекта е в УПИ I, кв. 51 по КРО на с.Лесново, община Елин Пелин. Имотът представлява: недвижим имот, съставляващ застроен УПИ – I за социални услуги, кв.51 с площ 3386 кв.м., заедно с масивна едноетажна сграда за социални услуги със застроена площ 336 кв.м. по КРП на с.Лесново, община Елин Пелин. Граници на имота: на изток - улица c o.т.l28 - 129  - запад - улица c o.т.79 – 80; на север - улица c o.т. 79 - 128 и на юг - улица c o.т. 80 – 129. В терена има съществуваща сграда /общинска собственост/, използвани преди като Здравен дом.

Център за обществена подкрепа и Дневен център за подкрепа на деца с увреждания и техните семейства, ще бъдат ситуирани в една сграда. Сградата ще бъде построена в УПИ XII, кв. 82 по КРП на гр. Елин Пелин, Община Елин Пелин. Местоположението на обекта е УПИ XII, кв. 82 по КРП на гр.Елин Пелин, Община Елин Пелин. Имотът представлява: недвижим имот, представляващ УПИ XII - за социални услуги, кв.82, целият с площ 1 500 кв.м. по плана на гр.Елин Пелин, община Елин Пелин. Граници на имота: югоизток - улица c o.т. 112; запад - улица c o.т.207; на север – УПИ VIII – за поликлиника и диспансер, кв.82 и на юг - улица c o.т.207-112. В терена няма съществуваща сграда.

Проектирането и строителството ще бъде възложено на инженеринг.

Кратко описание на предвижданията на проектното предложение:

Изпълнението на дейностите по проекта „Заедно за всяко дете!“ ще доведат до постигане на приоритетите на регионално ниво, заложени в Националната стратегия „Визия за деинституционализация на децата в Република България“ с хоризонт 2025 и Актуализиран план за действие за изпълнението й, а именно:

- Да се създаде ефективна и ефикасна система от програми и услуги за ранна интервенция в семейна среда и превенция на раздялата с родителите и биологичното семейство.

- Да се осигури качествена алтернативна грижа за децата, които не може да се отглеждат от своите родители и деинституционализация на децата, настанени в домовете за деца, лишени от родителска грижа и домовете за медико-социални грижи за деца и поетапно закриване на тези институции.

- Да се повиши ефективността и качеството на работата на системата за гарантиране на правата на децата не само с оглед на ролята на държавните и местни органи, но и на услугите за деца и семейства.

Насочеността на проектното предложение е свързана с подобряване на сградите за подкрепа на деинституционализацията на социалните услуги за деца, с подсигуряване на достъпна среда за хора с увреждания.

Основната цел на проекта е създаване на територията на Община Елин Пелин подходяща и ефективна социална инфраструктура, допринасяща за предоставяне на нов вид резидентни и съпътстващи услуги в общността, които да заменят институционалния модел на грижа за деца.

Конкретни цели на проекта са:

- Да се осигури социално включване и равен достъп до услуги на децата и младежите, настанени в ДДЛРГ, ДМСГД, включително и за децата с увреждания и децата с потребност от постоянна медицинска грижа;

- Да се подкрепи осигуряването на инфраструктура за услуги в общността за деца и младежи съгласно Картата на услугите за подкрепа в общността и в семейна среда и Картата на резидентните услуги.

- СТОЙНОСТ НА ОБОСОБЕНАТА ПОЗИЦИЯ - максималната прогнозна стойност:

39 161,67 лв (тридесет и девет хиляди сто и шестнадесет лева и 67 стотинки) без ДДС.

- ОПИСАНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО НАСТОЯЩАТА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

- Предметът на поръчката включва:

  - Доставка на специфично оборудване и обзавеждане, отговарящо на изискванията на възложителя;

  - Разтоварване и монтаж в съответните помещения..

- Описание на специфично оборудване и обзавеждане по проект BG16RFOP001-5.001-0008-C01 „Заедно за всяко дете!“ по ОП „Региони в растеж 2014-2020“ – процедура BG16RFOP001-5.001 „Подкрепа за деинституционализацията на грижите за деца”.

2.1. Описание на специфично оборудване и обзавеждане за нуждите на Дневен център за подкрепа на деца с увреждания и техните семейства (ДЦПДУТС):

| № по ред | Наименование | Количество | Минимални изисквания |
| --- | --- | --- | --- |
| Специфично оборудване и обзавеждане за нуждите на ДЦПДУТС |
| Зала за лечебна физкултура/рехабилитация/психомоторика ДЦПДУТС |
| 1 | Кушетка/масажна | 1 бр. | Кушетка/масажна с минимални размери 186х70х61-86 см. Πpoфecиoнaлнaтa пpeнocимa ĸyшeтĸa зa мacaж да бъдe изpaбoтeнa oт aлyминий. Здpaва и лecни зa yпoтpeбa, ĸaтo в cъщoтo вpeмe ca ĸoмфopтни и yдoбни, cгъвaeма и oлeĸoтeна c цeл лecнo пpeнacянe и cъxpaнeниe. Πpeнocими aлyминиeви ĸyшeтĸи пoдxoдящи зa вcичĸи видoвe мacaжни и ĸoзмeтични пpoцeдypи. Kpaĸaтa нa мacaжнaтa ĸyшeтĸa да ce oтвapят лecнo и c минимaлнo ycилиe. Cгъвaнeтo, paзгъвaнeтo и пpeнacянeтo нa ĸyшeтĸaтa cтaвa дocтa лecнo и бъpзo. Aлyминиeвaтa мacaжнa ĸyшeтĸa да e c пълнeж oт минимум 5 cм. мeĸ пeнoпoлиypeтaн c плътнocт минимум 20 kg/м³. Πeнoпoлиypeтaнът cъxpaнявa cвoятa фopмa мнoгo пo-дългo вpeмe oтĸoлĸoтo, oбичaйнo изпoлзвaнитe зa пълнeж мaтepиaли пpи изpaбoтвaнeтo нa cтaндapтнитe ĸyшeтĸи зa мacaж. Macaжнита ĸyшeтĸа да е тaпициpaнa c вoдoycтoйчив и ycтoйчив нa мacaжнo oлиo виcoĸoĸaчecтвeн винил. Oпиcaниe нa aлyминиeвo cгъвaeмo мacaжнo лeглo: *Paбoтнo тeглo: минимум 250 ĸг. (вĸлючитeлнo нaтиcĸa нa мacaжиcтa) *Cтaтичнo нaтoвapвaнe: минимум 950 ĸг. *Taпицepия: Bинил (мaтepиaл нa ocнoвaтa нa пoлимepи) *Минимални рaзмepи пpи cгънaтo cъcтoяниe: 100 X 70 X 20 cм * Teглo нa ĸyшeтĸaтa: минимум 17 ĸг |
| 2 | Кушетка | 1 бр. | Широка кушетка с регулираща се височина за прилагане на специализирани кинезитерапевтични методики |
| 3 | Позициониращ /терапевтичен/ стол за деца с увреждания | 2 бр. | Позициониращ терапевтичен стол с минимални размери 50х82х76 см. Позициониращия терапевтичен стол да е подходящ за първоначално позициониране на деца в седнало и легнало положение. Трябва да е функционален, лесен за употреба и да стабилизира добре в двете позиции. Трябва да може да се използва от деца с отпусната мускулатура и намален мускулен тонус. Столът трябва да може да се използва за игра и по време на рехабилитация. Трябва да бъде изработен от екологична дървесина. Позициониращата жилетка, трябва да позволява бързо и прецизно осигуряване на детето в стола. Устройството трябва да може да се използва при деца със следните заболявания: • Церебрална парализа • Парапареза • Параплегия • Тетрапареза • Тетраплегия • Напреднала демиелинизация • Състояния след гръбначна травма ( в кръстен, шиен и гръден дял) Стандартно оборудване: • Колелца със спирачки • Облегалка за главата • Възглавница за облягане • Странични възглавници за гърдите • Странични възглавници за таза • Работен плот • Обезопасяваща жилетка • Махащ се абдуктор • Подлакътници |
| 4 | Стълба за рехабилитация | 1 бр. | Стълбичката за рехабилитация трябва да бъде изработена от устойчив дървен материал, и да бъде обезопасен с метални парапети. Стълбичката трябва да предлага отделни стъпала с различна височина (минимум 3 броя от едната страна и минимум 4 броя от другата). • 2 парапета за опора обработени антикорозионно • Брой стъпала – минимум 4 с ширина по избор: минимум 15 или 20см. • Покритие на стъпалата против плъзгане • Широчина – минимум 700 мм • Дължина – минимум от 1100 до 1300 мм |
| 5 | Шведска стена | 1 бр. | Шведска стена- мин.размери 2200/850. Материал -дърво. Еко кожа-върху лицевата част на страничните дървени перила. |
| 6 | Вертикализатор | 2 бр. | Вертикализатора е необходимо да може да се използва както с предна опора ( за лягане по корем), така също и със задна опора. Системата от колани и опори трябва да стабилизира тялото на детето, докато е в права позиция. Вертикализаторът трябва да е с приятни цветове, за да спомога за целия процес на рехабилитация и го прави по- забавен за децата. Необходимо е да е с газов амортисьор, който с помощта на педал, да може да регулира наклона на уреда, да улеснява рехабилитатора и родителите на децата. Да бъде с различни възможности за настройка, да може да се използва от различни по размери и години деца. Вертикализаторът да е изработен от екологична дървесина. След като детето е фиксирано, трябва да може лесно да се транспортира от стая в стая с помощта на въртящите се колела. Устройството трябва да може да се използва при деца със следните заболявания: • Церебрална парализа • Парапареза • Параплегия • Тетрапареза • Тетраплегия • Дегенерация на централната нервна система • Напреднала демиелинизация • Травма на гръбнака • 4-стадий на ревматизъм • Състояния след спинална травма Стандартно оборудване: • Рамка с колела и спирачки • Газов амортисьор, с помощта на който се регулира наклона • Опора за гърдите и таза • Колани за гърдите и таза • Абдуктор • Опора за краката • Стабилизатори за колената • Масичка, която може да се обръща, когат вертикализатора се използва с предна или задна опора • Регулираща се опора за главата при задна опора Специални функции: • устройството да е тествано и доказано стабилно, да предлага сигурност за пациента • да бъде с безопасни материали: да се използват материали безопасни за употреба и да бъдат тествани • да има система от опори и колани, и хидравличен механизъм, вертикализирането на ползвателите да става бързо, лесно и безопасно. • устройството да е оборудвано с дишаща материя, хипоалергична и безопасна за кожата. • Да може да се променя на посоката, за да се проследи процеса на рехабилитация. Характеристики: • Опората за коленете с накланяща се функция осигурява безопасно позициониране на детето към уреда • Оперирането с крак при промяна на ъгъла на наклона на уреда улеснява позиционирането на детето • Ергономичната и регулираща се опора за главата, дава перфектна стабилизация. Размери:  Широчина на опората за таза (см) – минимум – 14 – 27см.;  Дълбочина на опората за таза (см) – минимум – 15см.;  Височина на опората за таза (см) – минимум за задна опора 30-59см., минимум за предна опора 34-59 см.;  Широчина на опората за гърдите (см) – минимум 14 – 27 см.;  Дълбочина на опората за гърдите (см) – минимум 15 см.;  Височина на опората за гърдите (см) – минимум за задна опора 46-75, минимум за предна опора – 50-75см.;  Височина на опората за главата (см) – минимум 72-106 см.;  Широчина на опората за коленете (см) – минимум за задна опора 14-23 см., минимум за предна опора –14-23 см.;  Височина на опората за коленете (см) – минимум за задна опора 15-31 см., минимум за предна опора –15-54 см.;  Наклон на продукта (градуси) - 0 – 90;  Максимално тегло на ползвателя (кг) – 35 кг. |
| 7 | Проходилка за деца с увреждания | 2 бр. | Проходилката да дава възможност на деца от всички възрасти и с всякакви увреждания да подобрят тяхната мобилност. • Аксесоарите да се монтират без нужда от ключ • Лесно да се регулира височината на проходилката на стъпки от минимум 2.5 см • Колелата да са със заключващ механизъм за въртене, да имат спирачка за скорост и спирачка за посоката на движение • Проходилката да може да се събере в багажник на кола или да премине през врата с максимална широчина 80.00 см • Децата да могат да използват проходилката с предна или задна опора Размери:  От пода до горния ръб на опората за ръцете (см) – минимум 47.00-70.00  Цялостна широчина (см) – минимум 57  Цялостна дължина (см) – минимум 68  От пода до горния ръб на опората за гърдите (см) – минимум 55-77  Височина на рамката (см) – минимум 39-49  Сгъната рамка (см) – да не се сгъва  Максимален товар (кг) – минимум 34.00 |
| 8 | Многофункционални модули | 5 бр. | Многофункционални модули: 1. Цилиндърът да е с височина минимум 1200 мм и диаметър минимум 300 мм. Вътрешната страна да бъде изработена от дунапрен, а от външната страна кожа в различни свежи цветове. * многофункционален полуцилиндричен модул с диаметър минимум 7 см, * многофункционален полуцилиндричен модул с диаметър минимум 15 см Цилиндърът да е с височина минимум 600 мм и диаметър минимум 300 мм, да е изработен от вътрешната страна от дунапрен, а външната страна от кожа в различни свежи цветове. Масажен ролер с универсално приложение. Трябва да може да се използва като аксесоар за масаж. Да бъде подходящ за поставяне под врата, или под коляното. Да бъде изработен от пяна, обвита от калъф от синтетична кожа, която да е лесна за поддръжка и да е устойчива на масла и влага. Техническо описание: • Да бъде изработен от нетоксични материали • Да има текстилни ленти от двете страни за носене • Да бъде изработен от кожа, устойчива на масла и влага • Сърцевината да е от – пяна • Размери – минимум 15 x 65 см • Тегло – минимум 0.54 кг |
| 9 | Огледало 80/160 см. | 1 бр. | Правоъгълно огледало – минимум 4 мм. С минимални размери 80/160 см. |
| 10 | Огледало 120/120 см. | 1 бр. | Огледало – минимум 4 мм. Форма – квадрат. С минимални размер 120/120 см. |
| 11 | Огледало 100/170 см. | 1 бр. | Правоъгълно огледало – минимум 4мм. С минимални размери 100/170 см. |
| 12 | Дюшек 120/60/7 см. | 1 бр. | Гимнастически дюшек, изработен от дунапрен и кожа. Минимални размери и 120/60/7 см. |
| 13 | Дюшек 180/130/7 см. | 1 бр. | Гимнастически дюшек, изработен от дунапрен и кожа. Минимални размери 180/130/7 см. |
| 14 | Топка с релефна повърхност | 2 бр. | Гимнастическа топка с релефна повърхност за стимулиране на тактилните възприятия. Диаметър: минимум 85 см |
| 15 | Твърда топка с релефна повърхност | 1 бр. | Масажна твърда (плътна) топка подходяща за масаж. |
| 16 | Топка с форма на фъстък, с грапава повърхност | 2 бр. | Терапевтична топка ""Фъстък"". Да спомагат в раздвижването на мускули. Тези топки са подходящи за рехабилитация. Да е подходяща за деца. |
| 17 | Топка с грапава повърхност | 2 бр. | Гимнастическа топка с релефна повърхност за стимулиране на тактилните възприятия Диаметър: минимум 50 см |
| 18 | Сензибол с диаметър 20 см | 1 бр. | Медицински топки за рехабилитация в спортната Подходящи за тренировка на всички мускулни групи. Диаметър: минимум 20см. Материал: PVC |
| 19 | Сензибол с диаметър 10 см | 1 бр. | Медицински топки за рехабилитация в спортната Подходящи за тренировка на всички мускулни групи. Диаметър: минимум 10см. Материал: PVC |
| Психосензорна зала |
| 20 | Прожектор с постоянен филтър | 1 бр. | Проектор с маслен филтър. Проекторът да се върти около оста си (108°) и да проектира фантастични изображения с диаметър до минимум 1,5 м върху тавана и стените. Цветните маслени филтри да могат да се сменят. Захранване: 220-250V, 50/60 Hz. Лампа - 20W, 12V. Размери: минимум Ø240 мм, ширина 50 мм Приложение: стаи за сензорна терапия |
| 21 | Огледална сфера с двигател | 1 бр. | Комплект, включващ: Огледална сфера Огледална сфера с огледални фасети и обезопасителна верига. Размери: Топка – Ø минимум 30 см, Тегло – минимум 2 кг Верига – минимум 33 см Фасети – минимум 1х1 см Двигател за огледална сфера Скорост на въртене: минимум 1,5 оборота в минута. Тегло: минимум 0,4 кг. Напрежение: 230 V/50 Hz. височина минимум 8,5 см Спот LED прожектор - 1 бр. Спот прожектор със сменящи се цветове и LED технология. Да се използва с дистанционно управление. Готов за включване в контакт на ел. мрежа. Напрежение: 230 V/50 Hz. Размери: минимум 13x16x17 см. Тегло: 0,5 кг. Дължина на кабела: минимум 130 см. |
| 22 | Воден кът с два броя кули с платформи и огледала-ъгъл | 1 бр. | Воден кът с два броя кули с платформи и огледала-ъгъл |
| 23 | Ултравиолетов панел и аксеоари | 1 бр. | Стенен панел с различни елементи, които светят на UV светлина, да бъде комбиниран с релефни повърхности, които да стимулират тактилните възприятия. Размери: минимум Н125х77х19 см. |
| 24 | Вдлъбнато удароустойчво акрилно огледало | 1 бр. | Вдлъбнато удароустойчво акрилно огледало |
| 25 | Изпъкнало удароустойчво акрилно огледало “единица” | 1 бр. | Изпъкнало удароустойчво акрилно огледало “единица” |
| 26 | Диоден тунел | 1 бр. | Мек модул за игра във формата на тунел, които да е със светещо фиброоптично покритие. Размери: минимум Ш91xД120xВ76 см |
| 27 | Прожектор за релаксация | 1 бр. | Прожектор за релаксация |
| 28 | Аксесоари маслени филтри – комплект | 1 бр. | Аксесоари маслени филтри – комплект |
| 29 | Звездно небе/кът за усамотяване | 1 бр. | Съдържание / материали: Светещ панел за таван с акрилно огледало и LED технология, окачване с кабел минимум 6 м. 10 пластмасови закачалки за балдахин или друга декорация Размери: минимум Ø 65 см х 2 см Технически параметри: 30 W, 12 V |
| 30 | Светлинен водопад/завеса с източник на светлина сноп 100 бр. 2м. дължина, 50 Вт | 1 бр. | Комплект от 100 броя фиброоптични влакна, всяко с дължина 2 м, 50 Вт, окачени на квадратна метална основа с минимален размер 60 см. Източник на светлина и вериги за окачване на тавана в комплекта. |
| 31 | Килимчета дунапрен с кожа 200/1300/40 мм. | 1 бр. | Размери: минимум 200/130/4 см Психомоторните модули да могат да се използват за психомоторно и физическо развитие на децата. Да са изработени са от дунапрен облечен с външен слой кожа. |
| 32 | Музикално водно легло с вибрации и музика | 1 бр. | Музикално легло, което да се използва за да се слуша музика с цялото си тяло. Необходимо е да включва музикална система с минимум осем високоговорителя (отляво и десно). Леглото да може да се свърже към всяка стерео система. Матракът да е от пяна, с калъф с цип от полиестерен труднозапалим плат, който да може да се пере. Материали: корпус от фурнировани с бук ПДЧ с двойно лаково покритие. Размери: минимум 206х114 см, височина минимум 30 см |
| 33 | Набор от дидактични материали за работа с потребителите | 1 к-т | Набор от дидактични материали за работа с потребителите |
| 34 | Материали за терапевтична и консултативна работа. | 1 к-т | Материали за терапевтична и консултативна работа. |
| Общи помещения |
| 35 | Кът за деца с играчки | 1 бр. | Кът за деца с играчки: Възраст: да са подходящи за деца над 2 години Комплекта да съдържа няколко броя меки модули за игра в различни цветове и форми. Пълнеж – пяна, калъфи с цип от 100% памучен текстил. Калъфите да могат да се перат. Съдържание и размери ШхДхВ:  мост – минимум 50x25x25 см  полуцилиндър – минимум 25x25x12,5 см  триъгълник – минимум 32,5x25x23 см  цилиндър – Ø минимум 25х25 см  правоъгълник – минимум 50x25x12 см  куб – минимум 25x25x25 см Мека облицовка минимум 120х60х3 см. Мека постелка, подходяща за облицовка на стени и обезопасяване на подове. Да бъде с допълнителни ленти велкро позволяващи да се съединят няколко постелки и така да може да се обезопаси по-голяма площ. Материал: вътрешност – 100% поливинилхлорид, покритие – 100% полиестер (изкуствена кожа, пожароустойчива); включена лента самозалепващо велкро. Размери: минимум 120х60х3 см. |

2.2. Описание на специфично оборудване и обзавеждане за нуждите на Център за обществена подкрепа (ЦОП):

| № по ред | Наименование | Количество | Минимални изисквания |
| --- | --- | --- | --- |
| Специфично оборудване и обзавеждане за нуждите на ЦОП |
| Зали за индивидуална и семейна работа |
| 1 | Набор от дидактични материали за работа с потребителите | 2 к-т | Набор от дидактични материали за работа с потребителите |
| Зала групова работа с деца и родители |
|  | Материали за терапевтична и консултативна работа. | 1 к-т | Материали за терапевтична и консултативна работа. |
|  | Видеозаписна камера. | 1 бр. | Минимални изисквания: Цифрова Видеозаписна камера; Режим на запис Full HD камера; Картов четец: Да; Оптично увеличение: мин 32 x; USB извод: Да |
| „Синя стая” |
|  | Венецианско огледало, т.е. стъкло за едностранно виждане монтирано на стената между две помещения |  | едностранно пропускливо |
|  | Звуко и видеозаписна техника, която да позволява връзка между хората зад стъклото с детето и възрастния вътре. |  | Камери, записващи разпита на детето; Микрофон/и за записване на звука; Техника, която позволява аудио-идео записване на разпита на детето върху два носителя, софтуер, който позволява съхранение на записите, както и тяхното прехвърляне на външен цифров носител; Безжични слушалки и колони |

- Специфично оборудване и обзавеждане следва да отговаря на следните изисквания:

- Да отговаря на нормативните изисквания по БДС и EN или еквиваленти.

- Да бъде ново, нерециклирано и неупотребявано от известен произход;

- Да бъде със съвременен дизайн, ергономично, безопасно, лесно за обслужване, удобно за работа, функционално;

- Да може да бъде нивелирано, за да се компенсират неравности  по пода на учебните кбинети, в които се монтират;

- Да може да бъде разглобявано и сглобявано, без загуба на качествата му;

- Да не променя цвета си от пряка слънчева светлина, с възможност да бъде обслужвано и почиствано лесно;

- Да има дълъг срок на експлоатация;

- Повърхностите да бъдат устойчиви на надраскване и горене, да са гладки, чисти, без видими драскотини и вдлъбнатини;

- Всички механизми като водачи на чекмеджета, панти, заключващи системи и др. да са нови и неупотребявани и да осигуряват многогодишна безпроблемна работа (при наличие на такива);

- Всички дръжки на вратички и чекмеджета да бъдат нови и неупотребявани (при наличие на такива);

- Пантите на вратите да са нови и неупотребявани, здрави, позволяващи многократно ежедневно безшумно отваряне и затваряне. Да осигуряват плътно, без видими отклонения от правилното положение затваряне (при наличие на такива).

- Изисквания към участниците и кандидатите: Няма.

- Място на доставка: мястото на доставка и монтаж на специфично оборудване и обзавеждане:

- Специфично оборудване и обзавеждане за нуждите на ДЦПДУТС и ЦОП: гр. Елин Пелин, УПИ XII, кв. 82 по КРП на гр.Елин Пелин, Община Елин Пелин

- Срок на доставката е до 90 (деветдесет) календарни дни, считано от датата на получаване на писмената заявка на Възложителя по обособената позиция, но не по-късно от 23.11.2019 г. В случай че срокът на изпълнение на Договор за БФП по проектно предложение № BG16RFOP001-5.001-0008 бъде спрян, изпълнението на договора за доставка също се спира. В случай, че срокът за изпълнение на Договор за БФП по проектно предложение № BG16RFOP001-5.001-0008 бъде удължен, срокът на договора за доставка, респективно се удължава.

- Изисквания към изпълнение на поръчката:

7.1. Всички дейности по изпълнението на предмета на поръчката да се извършват въз основа на писмена заявка на възложителя;

7.2. Доставката и монтажа на специфичното оборудване и обзавеждане да се извършват в срок съобразно техническото предложение на определения за изпълнител, но не по-дълъг от 90 (деветдесет) календарни дни, считано от датата на получаване на заявката от изпълнителя.

7.3. Специфичното оборудване и обзавеждане да се достави в подходяща транспортна опаковка, която гарантира запазването на целостта и функционалността на изделията при транспорт, товаро-разтоварни дейности и съхранение.Оборудване и обзавеждане да се монтира в съответните помещения, находящи се, както следва:

- Специфично оборудване и обзавеждане за нуждите на ДЦПДУТС и ЦОП: гр.Елин Пелин, УПИ XII, кв. 82 по КРП на гр.Елин Пелин, община Елин Пелин

7.4. Всички разходи за транспорт, товаро-разтоварни работи и др., необходими за изпълнение на предмета на поръчката, са за сметка на избрания за изпълнител;

7.5. Ако при доставката на специфичното оборудване и обзавеждане се открият неточности в количествата и/или видовете стоки и/или явни недостатъци, Възложителя не ги приема. Изпълнителят е длъжен да изправи посочените от Възложителя нередности/недостатъци и в срок до 5 (пет) календарни дни да достави точния вид и брой на заявените стоки, отговарящи на техническото предложение на Изпълнителя или такива без явни недостатъци или външни повреди;

7.6. В случай, че след приемането на доставените стоки се открият недостатъци, които не са могли да бъдат забелязани при обикновен преглед, Възложителят уведомява писмено Изпълнителя, който ги отстранява за своя сметка в срок до 5 /пет/ календарни дни от датата на писменото му уведомяване;

7.7. Гаранционният срок на доставените и монтирани стоки, съобразно техническото предложение на избрания изпълнител, следва да бъде не по-кратък от 24 /двадесет и четири/ месеца и започва да тече, считано от датата на подписване на приемо-предавателния протокол за осъществена доставка и монтаж на заявеното оборудване и обзавеждане по проект BG16RFOP001-5.001-0008-C01 „Заедно за всяко дете!“ по ОП „Региони в растеж 2014-2020“ – процедура BG16RFOP001-5.001 „Подкрепа за деинституционализацията на грижите за деца”.

7.8. При констатиран производствен дефект или повреда в рамките на предложените гаранционни срокове, Изпълнителят поправя или заменя с ново и неупотребявано повреденото или некачествено изделие в срок до 5 /пет/ календарни дни от получаване на подписан констативен протокол за установяване качествата на изделията;

Участникът следва да представи фотографски снимки на предлаганите от него стоки. В случай, че същите бъдат представени в каталог, участникът следва да посочи в техническото предложение каталожния номер на съответното изделие.  В снимковия материал/каталога не трябва да са посочени никакви цени на изделията. Посочването на цени на изделията извън плика с надпис „Предлагани ценови параметри“ е основание за отстраняване на участника от процедурата.

Забележка:

- МТСП съгласува част „Интериор, обзавеждане и оборудване”. Изпълнителят трябва стриктно да се придържа към проекта в част „Интериор, обзавеждане и оборудване”.

- Критерии за възлагане:

Обществената поръчка се възлага въз основа на „икономически най-изгодната оферта”.  Икономически най-изгодната оферта се определя въз основа на критерий за възлагане „най-ниска цена“ по чл. 70, ал. 2, т. 1 от ЗОП. Предложените от участника всички единични крайни цени без ДДС на отделните видове дейности/материали се събират и техният общ сбор оформя обща цена на участника.

На първо място се класира участникът предложил най-ниска обща цена.

Посочената цена се закръгля до втория знак след десетичната запетая.

- Условия свързани с изпълнение на поръчката, както следва:

9.1. Условия и начин на приемане на доставката: Извършването на доставката, предмет на договора, се приема с приемателно - предавателен протокол, подписан от упълномощени представители на страните по договора.

9.2. Начин на плащане: Плащането се извършва по банков път до 30 /тридесет/ дни след доставката на материалите, предмет на обществената поръчка, и подписване на приемо-предавателен протокол и представяне на фактура оригинал.

- OБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 3:

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

за обособена позиция № 3:

„Доставка и монтаж на градински и детски съоръжения за нуждите на проект: "Заедно за всяко дете!" BG16RFOP001-5.001-0008-C01, финансиран по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 – 2020“

Възложител:

ОБЩИНА ЕЛИН ПЕЛИН, гр. Елин Пелин 2100, пл. „Независимост“ № 1.

Място на изпълнение:

- гр. Елин Пелин, УПИ XII, кв. 82 по КРП на гр. Елин Пелин, Община Елин Пелин;

- с. Лесново, УПИ I, кв.51 по КРО на с. Лесново, Община Елин Пелин.

Предметът на настоящата обществена поръчка е: „Възлагане на дейности за доставка и монтаж на оборудване и обзавеждане по проект: "Заедно за всяко дете!" BG16RFOP001-5.001-0008-C01, финансиран по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020, разделена на 4 (четири) обособени позиции“, както следва:

Обособена позиция № 3 „Доставка и монтаж на градински и детски съоръжения за нуждите на проект: "Заедно за всяко дете!" BG16RFOP001-5.001-0008-C01, финансиран по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 – 2020“

В изпълнение на проект BG16RFOP001-5.001-0008-C01  "Заедно за всяко дете!", по процедура за директно предоставяне BG16RFOP001-5.001 „Подкрепа за деинституционализация на грижите за деца“, приоритетна ос 5 „Регионална социална инфраструктура“ на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020г.

ВАЖНО !!!

В изпълнение на разпоредбата на чл. 48 ал.2 от ЗОП да се счита добавено "или еквивалент" навсякъде, където в документацията или техническата спецификация по настоящата поръчка са посочени стандарти, технически одобрения или спецификации или други технически еталони, както и когато са посочени модел, източник, процес, търговска марка, патент, тип, произход или производство.

Ако някъде в техническата документация или документацията за участие има посочен: конкретен модел, търговска марка, тип, патент, произход, производство или др., възложителя на основание чл.50 ал.1 от ЗОП ще приеме всяка оферта, когато участникът докаже с всеки относим документ, че предложеното от него решение отговаря по еквивалентен начин на изискванията, определени в техническите спецификации.

Всички стоки трябва да отговарят на изискванията на действащите Български държавни стандарти, на изискванията на инвестиционните проекти, БДС, EN или, ако са внос, да бъдат одобрени за ползване на територията на Република България и да са с качество, отговарящо на гаранционните условия.

- Описание на обекта:

Център за настаняване от семеен тип за деца (ЦНСТ):

Местоположението на обекта е в УПИ I, кв. 51 по КРО на с.Лесново, община Елин Пелин. Имотът представлява: недвижим имот, съставляващ застроен УПИ – I за социални услуги, кв.51 с площ 3386 кв.м., заедно с масивна едноетажна сграда за социални услуги със застроена площ 336 кв.м. по КРП на с.Лесново, община Елин Пелин. Граници на имота: на изток - улица c o.т.l28 - 129  - запад - улица c o.т.79 – 80; на север - улица c o.т. 79 - 128 и на юг - улица c o.т. 80 – 129. В терена има съществуваща сграда /общинска собственост/, използвани преди като Здравен дом.

Център за обществена подкрепа и Дневен център за подкрепа на деца с увреждания и техните семейства, ще бъдат ситуирани в една сграда. Сградата ще бъде построена в УПИ XII, кв. 82 по КРП на гр. Елин Пелин, Община Елин Пелин. Местоположението на обекта е УПИ XII, кв. 82 по КРП на гр.Елин Пелин, Община Елин Пелин. Имотът представлява: недвижим имот, представляващ УПИ XII - за социални услуги, кв.82, целият с площ 1 500 кв.м. по плана на гр.Елин Пелин, община Елин Пелин. Граници на имота: югоизток - улица c o.т. 112; запад - улица c o.т.207; на север – УПИ VIII – за поликлиника и диспансер, кв.82 и на юг - улица c o.т.207-112. В терена няма съществуваща сграда.

Проектирането и строителството ще бъде възложено на инженеринг.

Кратко описание на предвижданията на проектното предложение:

Изпълнението на дейностите по проекта „Заедно за всяко дете!“ ще доведат до постигане на приоритетите на регионално ниво, заложени в Националната стратегия „Визия за деинституционализация на децата в Република България“ с хоризонт 2025 и Актуализиран план за действие за изпълнението й, а именно:

- Да се създаде ефективна и ефикасна система от програми и услуги за ранна интервенция в семейна среда и превенция на раздялата с родителите и биологичното семейство.

- Да се осигури качествена алтернативна грижа за децата, които не може да се отглеждат от своите родители и деинституционализация на децата, настанени в домовете за деца, лишени от родителска грижа и домовете за медико-социални грижи за деца и поетапно закриване на тези институции.

- Да се повиши ефективността и качеството на работата на системата за гарантиране на правата на децата не само с оглед на ролята на държавните и местни органи, но и на услугите за деца и семейства.

Насочеността на проектното предложение е свързана с подобряване на сградите за подкрепа на деинституционализацията на социалните услуги за деца, с подсигуряване на достъпна среда за хора с увреждания.

Основната цел на проекта е създаване на територията на Община Елин Пелин подходяща и ефективна социална инфраструктура, допринасяща за предоставяне на нов вид резидентни и съпътстващи услуги в общността, които да заменят институционалния модел на грижа за деца.

Конкретни цели на проекта са:

- Да се осигури социално включване и равен достъп до услуги на децата и младежите, настанени в ДДЛРГ, ДМСГД, включително и за децата с увреждания и децата с потребност от постоянна медицинска грижа;

- Да се подкрепи осигуряването на инфраструктура за услуги в общността за деца и младежи съгласно Картата на услугите за подкрепа в общността и в семейна среда и Картата на резидентните услуги.

- СТОЙНОСТ НА ОБОСОБЕНАТА ПОЗИЦИЯ – максималната прогнозна стойност:

9 487,67 лв (девет хиляди и четиристотин осемдесет и седем лева и 67 стотинки) без ДДС

- ОПИСАНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО НАСТОЯЩАТА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

- Предметът на поръчката включва:

  - Доставка на градински и детски съоръжения, отговарящи на изискванията на възложителя;

  - Разтоварване и монтаж в съответните помещения.

- Описание на градински и детски съоръжения по проект BG16RFOP001-5.001-0008-C01 „Заедно за всяко дете!“ по ОП „Региони в растеж 2014-2020“ – процедура BG16RFOP001-5.001 „Подкрепа за деинституционализацията на грижите за деца”.

2.1. Описание на градински и детски съоръжения за нуждите на Център за настаняване от семеен тип за деца (ЦНСТ):

| № по ред | Наименование | Количество | Минимални изисквания |
| --- | --- | --- | --- |
| Градински и детски съоръжения за нуждите на ЦНСТ |
|  | Пейки градински | 3 бр. | Градинска пейка с облегалка. Размер мин.дължина/ мин.широчина/ мин.височина : 180 / 45/ 70см.; Материал: Дърво + метал Пейката да е подходяща за използване на открито през цялата година |
|  | Детски кът | 1 бр. | Детски кът (люлка, пързалка, катарушка) Ударопоглъщаща настилка Детските съоръжения да са проектирани и изработени съгласно БДС EN 1176 - европейски стандарт за изработка на детски съоръжения, или еквивалент и да отговарят на Наредба № 1 от 12 януари 2009г. за условията и реда за устройството и безопасността на площадките за игра (в сила от 07.05.2009 г, издадена от Министерството на регионалното развитие и благоустройството, Министерството на вътрешните работи, Държавната агенция за закрила на детето, обн. ДВ. бр.10 от 6 Февруари 2009г.; изм. ДВ. бр.27 от 15 Март 2013г.; изм. и доп., бр. 69 от 2015 г.). |

2.1. Описание на градински и детски съоръжения за нуждите на Дневен център за подкрепа на деца с увреждания и техните семейства (ДЦПДУТС):

| № по ред | Наименование | Количество | Минимални изисквания |
| --- | --- | --- | --- |
| Градински и детски съоръжения за нуждите на ДЦПДУТС |
|  | Детска площадка със съоръжения за деца с увреждания | 1 бр. | Ударопоглъщаща настилка. Детското съоръжение трябва да е предвидено за деца с увреждания в едно с инф. табела, кош за отпадъци и пейки-2бр. Детското съоръжение да е комбинирано съоръжение за деца със специални нужди - с двойна рампа за инвалидни колички, с морски шах, часовник, сметало, двойна люлка, люлка махало, пързалка и други елементи. Детските съоръжения да са проектирани и изработени съгласно БДС EN 1176 - европейски стандарт за изработка на детски съоръжения, или еквивалент и да отговарят на Наредба № 1 от 12 януари 2009г. за условията и реда за устройството и безопасността на площадките за игра (в сила от 07.05.2009 г, издадена от Министерството на регионалното развитие и благоустройството, Министерството на вътрешните работи, Държавната агенция за закрила на детето, обн. ДВ. бр.10 от 6 Февруари 2009г.; изм. ДВ. бр.27 от 15 Март 2013г.; изм. и доп., бр. 69 от 2015 г.). |  |

- Градинските и детските съоръжения следва да отговаря на следните изисквания:

- Детските съоръжения да са изработени съгласно БДС EN 1176 - европейски стандарт за изработка на детски съоръжения, или еквивалент и да отговарят на Наредба № 1 от 12 януари 2009г. за условията и реда за устройството и безопасността на площадките за игра (в сила от 07.05.2009 г, издадена от Министерството на регионалното развитие и благоустройството, Министерството на вътрешните работи, Държавната агенция за закрила на детето, обн. ДВ. бр.10 от 6 Февруари 2009г.; изм. ДВ. бр.27 от 15 Март 2013г.; изм. и доп., бр. 69 от 2015 г.).

- Да отговаря на нормативните изисквания по БДС и EN или еквиваленти;

- Да бъде ново, нерециклирано и неупотребявано от известен произход;

- Да бъде със съвременен дизайн, ергономично, безопасно, лесно за обслужване, функционално;

- Да не променя цвета си от пряка слънчева светлина, с възможност да бъде обслужвано и почиствано лесно;

- Да има дълъг срок на експлоатация;

- Повърхностите да бъдат устойчиви на надраскване и горене, да са гладки, чисти, без видими драскотини и вдлъбнатини;

- Всички механизми да са нови и неупотребявани и да осигуряват многогодишна безпроблемна работа;

- В доставките да включват всички допълнителни и помощни елементи и приспособления, необходими за правилното им функциониране.

- Изисквания към участниците и кандидатите: Няма.

- Място на доставка: мястото на доставка и монтаж на градинските и детските съоръжения:

- Градински и детскисъоръжения за нуждите на ЦНСТ: с.Лесново, УПИ I, кв.51 по КРО на с.Лесново, община Елин Пелин

- Градински и детскисъоръжения за нуждите на ДЦПДУТС и ЦОП: гр.Елин Пелин, УПИ XII, кв. 82 по КРП на гр.Елин Пелин, община Елин Пелин

- Срок на доставката е до 90 (деветдесет) календарни дни, считано от датата на получаване на писмената заявка на Възложителя по обособената позиция, но не по-късно от 23.11.2019 г. В случай че срокът на изпълнение на Договор за БФП по проектно предложение № BG16RFOP001-5.001-0008 бъде спрян, изпълнението на договора за доставка също се спира. В случай, че срокът за изпълнение на Договор за БФП по проектно предложение № BG16RFOP001-5.001-0008 бъде удължен, срокът на договора за доставка, респективно се удължава.

- Изисквания към изпълнение на поръчката:

7.1. Всички дейности по изпълнението на предмета на поръчката да се извършват въз основа на писмена заявка на възложителя;

7.2. Доставката и монтажа на градинските и детските съоръжения да се извършват в срок съобразно техническото предложение на определения за изпълнител, но не по-дълъг от 90 (деветдесет) календарни дни, считано от датата на получаване на заявката от изпълнителя.

7.3. Съоръженията да се достави в подходяща транспортна опаковка, която гарантира запазването на целостта и функционалността на изделията при транспорт, товаро-разтоварни дейности и съхранение. Градинските и детските съоръжения да се монтират, както следва:

- Градински и детски съоръжения за нуждите на ЦНСТ: с.Лесново, УПИ I, кв.51 по КРО на с.Лесново, община Елин Пелин

- Градински и детски за нуждите на ДЦПДУТС и ЦОП: гр.Елин Пелин, УПИ XII, кв. 82 по КРП на гр.Елин Пелин, община Елин Пелин

7.4. Всички разходи за транспорт, товаро-разтоварни работи и др., необходими за изпълнение на предмета на поръчката, са за сметка на избрания за изпълнител;

7.5. Ако при доставката на градинските и детските съоръжения се открият неточности в количествата и/или видовете стоки и/или явни недостатъци, Възложителя не ги приема. Изпълнителят е длъжен да изправи посочените от Възложителя нередности/недостатъци и в срок до 5 (пет) календарни дни да достави точния вид и брой на заявените стоки, отговарящи на техническото предложение на Изпълнителя или такива без явни недостатъци или външни повреди;

7.6. В случай, че след приемането на доставените стоки се открият недостатъци, които не са могли да бъдат забелязани при обикновен преглед, Възложителят уведомява писмено Изпълнителя, който ги отстранява за своя сметка в срок до 5 /пет/ календарни дни от датата на писменото му уведомяване;

7.7. Гаранционният срок на доставените и монтирани градински и детски съоръжения, съобразно техническото предложение на избрания изпълнител, следва да бъде не по-кратък от 24 /двадесет и четири/ месеца и започва да тече, считано от датата на подписване на приемо-предавателния протокол за осъществена доставка и монтаж на заявените градински и детски съоръжения по проект BG16RFOP001-5.001-0008-C01 „Заедно за всяко дете!“ по ОП „Региони в растеж 2014-2020“ – процедура BG16RFOP001-5.001 „Подкрепа за деинституционализацията на грижите за деца”.

7.8. При констатиран производствен дефект или повреда в рамките на предложените гаранционни срокове, Изпълнителят поправя или заменя с ново и неупотребявано повреденото или некачествено изделие в срок до 5 /пет/ календарни дни от получаване на подписан констативен протокол за установяване качествата на изделията;

Участникът следва да представи фотографски снимки на предлаганите от него стоки. В случай, че същите бъдат представени в каталог, участникът следва да посочи в техническото предложение каталожния номер на съответното изделие.  В снимковия материал/каталога не трябва да са посочени никакви цени на изделията. Посочването на цени на изделията извън плика с надпис „Предлагани ценови параметри“ е основание за отстраняване на участника от процедурата.

Забележка:

- МТСП съгласува част „Интериор, обзавеждане и оборудване”. След съгласуването на проекта той ще бъде предаден на Изпълнителя. Изпълнителят трябва стриктно да се придържа към проекта в част „Интериор, обзавеждане и оборудване”.

- Критерии за възлагане:

Обществената поръчка се възлага въз основа на „икономически най-изгодната оферта”.  Икономически най-изгодната оферта се определя въз основа на критерий за възлагане „най-ниска цена“ по чл. 70, ал. 2, т. 1 от ЗОП. Предложените от участника всички единични крайни цени без ДДС на отделните видове дейности/материали се събират и техният общ сбор оформя обща цена на участника.

На първо място се класира участникът предложил най-ниска обща цена.

Посочената цена се закръгля до втория знак след десетичната запетая.

- Условия свързани с изпълнение на поръчката, както следва:

9.1. Условия и начин на приемане на доставката: Извършването на доставката, предмет на договора, се приема с приемателно - предавателен протокол, подписан от упълномощени представители на страните по договора.

9.2. Начин на плащане: Плащането се извършва по банков път до 30 /тридесет/ дни след доставката на материалите, предмет на обществената поръчка, и подписване на приемо-предавателен протокол и представяне на фактура оригинал.

- ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 4:

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

за Обособена позиция № 4:

„Доставка на оборудване за нуждите на проект: "Заедно за всяко дете!" BG16RFOP001-5.001-0008-C01, финансиран по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 – 2020“

Възложител:

ОБЩИНА ЕЛИН ПЕЛИН, гр. Елин Пелин 2100, пл. „Независимост“ № 1.

Място на изпълнение:

- гр. Елин Пелин, УПИ XII, кв. 82 по КРП на гр. Елин Пелин, Община Елин Пелин;

- с. Лесново, УПИ I, кв.51 по КРО на с. Лесново, Община Елин Пелин.

Предметът на настоящата обществена поръчка е: „Възлагане на дейности за доставка и монтаж на оборудване и обзавеждане по проект: "Заедно за всяко дете!" BG16RFOP001-5.001-0008-C01, финансиран по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020, разделена на 4 (четири) обособени позиции“, както следва:

Обособена позиция № 4: „Доставка на оборудване за нуждите на проект: "Заедно за всяко дете!" BG16RFOP001-5.001-0008-C01, финансиран по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 – 2020“.

В изпълнение на проект BG16RFOP001-5.001-0008-C01  "Заедно за всяко дете!", по процедура за директно предоставяне BG16RFOP001-5.001 „Подкрепа за деинституционализация на грижите за деца“, приоритетна ос 5 „Регионална социална инфраструктура“ на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020г.

ВАЖНО !!!

В изпълнение на разпоредбата на чл. 48 ал.2 от ЗОП да се счита добавено "или еквивалент" навсякъде, където в документацията или техническата спецификация по настоящата поръчка са посочени стандарти, технически одобрения или спецификации или други технически еталони, както и когато са посочени модел, източник, процес, търговска марка, патент, тип, произход или производство.

Ако някъде в техническата документация или документацията за участие има посочен: конкретен модел, търговска марка, тип, патент, произход, производство или др., възложителя на основание чл.50 ал.1 от ЗОП ще приеме всяка оферта, когато участникът докаже с всеки относим документ, че предложеното от него решение отговаря по еквивалентен начин на изискванията, определени в техническите спецификации.

Всички стоки трябва да отговарят на изискванията на действащите Български държавни стандарти, на изискванията на инвестиционните проекти, БДС, EN или, ако са внос, да бъдат одобрени за ползване на територията на Република България и да са с качество, отговарящо на гаранционните условия.

- Описание на обекта:

Център за настаняване от семеен тип за деца (ЦНСТ):

Местоположението на обекта е в УПИ I, кв. 51 по КРО на с.Лесново, община Елин Пелин. Имотът представлява: недвижим имот, съставляващ застроен УПИ – I за социални услуги, кв.51 с площ 3386 кв.м., заедно с масивна едноетажна сграда за социални услуги със застроена площ 336 кв.м. по КРП на с.Лесново, община Елин Пелин. Граници на имота: на изток - улица c o.т.l28 - 129  - запад - улица c o.т.79 – 80; на север - улица c o.т. 79 - 128 и на юг - улица c o.т. 80 – 129. В терена има съществуваща сграда /общинска собственост/, използвани преди като Здравен дом.

Център за обществена подкрепа и Дневен център за подкрепа на деца с увреждания и техните семейства, ще бъдат ситуирани в една сграда. Сградата ще бъде построена в УПИ XII, кв. 82 по КРП на гр. Елин Пелин, Община Елин Пелин. Местоположението на обекта е УПИ XII, кв. 82 по КРП на гр.Елин Пелин, Община Елин Пелин. Имотът представлява: недвижим имот, представляващ УПИ XII - за социални услуги, кв.82, целият с площ 1 500 кв.м. по плана на гр.Елин Пелин, община Елин Пелин. Граници на имота: югоизток - улица c o.т. 112; запад - улица c o.т.207; на север – УПИ VIII – за поликлиника и диспансер, кв.82 и на юг - улица c o.т.207-112. В терена няма съществуваща сграда.

Проектирането и строителството ще бъде възложено на инженеринг.

Кратко описание на предвижданията на проектното предложение:

Изпълнението на дейностите по проекта „Заедно за всяко дете!“ ще доведат до постигане на приоритетите на регионално ниво, заложени в Националната стратегия „Визия за деинституционализация на децата в Република България“ с хоризонт 2025 и Актуализиран план за действие за изпълнението й, а именно:

- Да се създаде ефективна и ефикасна система от програми и услуги за ранна интервенция в семейна среда и превенция на раздялата с родителите и биологичното семейство.

- Да се осигури качествена алтернативна грижа за децата, които не може да се отглеждат от своите родители и деинституционализация на децата, настанени в домовете за деца, лишени от родителска грижа и домовете за медико-социални грижи за деца и поетапно закриване на тези институции.

- Да се повиши ефективността и качеството на работата на системата за гарантиране на правата на децата не само с оглед на ролята на държавните и местни органи, но и на услугите за деца и семейства.

Насочеността на проектното предложение е свързана с подобряване на сградите за подкрепа на деинституционализацията на социалните услуги за деца, с подсигуряване на достъпна среда за хора с увреждания.

Основната цел на проекта е създаване на територията на Община Елин Пелин подходяща и ефективна социална инфраструктура, допринасяща за предоставяне на нов вид резидентни и съпътстващи услуги в общността, които да заменят институционалния модел на грижа за деца.

Конкретни цели на проекта са:

- Да се осигури социално включване и равен достъп до услуги на децата и младежите, настанени в ДДЛРГ, ДМСГД, включително и за децата с увреждания и децата с потребност от постоянна медицинска грижа;

- Да се подкрепи осигуряването на инфраструктура за услуги в общността за деца и младежи съгласно Картата на услугите за подкрепа в общността и в семейна среда и Картата на резидентните услуги.

- СТОЙНОСТ НА ОБОСОБЕНАТА ПОЗИЦИЯ - максималната прогнозна стойност:

3 658,33 лв (три хиляди шестстотин петдесет и осем лева и 33 стотинки) без ДДС

- ОПИСАНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО НАСТОЯЩАТА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

- Предметът на поръчката включва:

  - Доставка на оборудване, отговарящо на изискванията на възложителя;

  - Разтоварване и монтаж в съответните помещения.

- Описание на оборудването по проект BG16RFOP001-5.001-0008-C01 „Заедно за всяко дете!“ по ОП „Региони в растеж 2014-2020“ – процедура BG16RFOP001-5.001 „Подкрепа за деинституционализацията на грижите за деца”.

2.1. Описание на оборудването за нуждите на Център за настаняване от семеен тип за деца (ЦНСТ):

| № по ред | Наименование | Количество | Минимални изисквания |
| --- | --- | --- | --- |
| Оборудването за нуждите на ЦНСТ |
| 1 | Бебешки количка | 1 бр. | Комбинирана детска количка подходяща за деца на възраст от 0 до 36 месеца с максимално тегло до 15 кг. *кош за новородено *поставка за аксесоари на дръжката *лесно сгъване *реверсивна седалка *регулиране на дръжката *спирачки на задните колела *завиващи предни колела *регулиране на облегалката,сенника и поставката за крачета и др. |
| 2 | Сешоар за коса, за монтаж на стена | 2 бр. | * Корпус: ABS пластмаса * Работа: Две скорости и два изходни вентилационни температури. * Мощност: 1600 W. |
| 3 | Абсорбатор | 1 бр. | Аспиратор за кухня с три скорости на вентилатора, с обем на засмукване до 300мз/час, с осветление |
| 4 | Електрическа кана | 4 бр. | Електрическа кана мин.обем 1,5л |
| 5 | Стерилизатор за бебешки шишета | 1 бр. |  |

2.2. Описание на оборудването за нуждите на Дневен център за подкрепа на деца с увреждания и техните семейства (ДЦПДУТС):

| № по ред | Наименование | Количество | Минимални изисквания |
| --- | --- | --- | --- |
| Оборудването за нуждите на ДЦПДУТС |
| 1 | Бебешка количка | 1 бр. | Комбинирана детска количка подходяща за деца на възраст от 0 до 36 месеца с максимално тегло до 15 кг. *кош за новородено *поставка за аксесоари на дръжката *лесно сгъване *реверсивна седалка *регулиране на дръжката *спирачки на задните колела *завиващи предни колела *регулиране на облегалката,сенника и поставката за крачета и др. |
| 2 | Сешоар за коса, за монтаж на стена | 2 бр. | * Корпус: ABS пластмаса * Работа: Две скорости и два изходни вентилационни температури. * Мощност: 1600 W. |
| 3 | Готварска печка | 1 бр. | фурна с обем не-по-малък от 23л, 4 плочи на котлона, с електричество |
| 4 | Абсорбатор | 1 бр. | Аспиратор за кухня с три скорости на вентилатора, с обем на засмукване до 300мз/час, с осветление |
| 5 | Електрическа кана | 2 бр | Електрическа кана мин.обем 1,5л |
| 6 | Стерилизатор за бебешки шишета | 1 бр. | 1 бр. микровълнов стерилизатор 1 бр. щипка |
| 7 | Съдомиялна | 1 бр. | Брой комплекти за миене: не по-малко от 6; Програми: не по-малко от 6 бр. ;Консумация на вода (литър/цикъл): 8 - 9л; Енергиен клас (на измиване/на сушене): А |
| 8 | Домакинска парна ютия и гладачна дъска | 1 бр. | Мощност: не по - малка от 2000 W; Променлива пара: 0-30 г/мин.; незалепваща плоча Размер на гладачната дъска: не по-малък от 110х30см. |

2.3. Описание на оборудването за нуждите на Център за обществена подкрепа (ЦОП):

| № по ред | Наименование | Количество | Минимални изисквания |
| --- | --- | --- | --- |
| Оборудването за нуждите на ЦОП |
| 1 | Бебешкa количка | 1 бр. | Комбинирана детска количка подходяща за деца на възраст от 0 до 36 месеца с максимално тегло до 15 кг. *кош за новородено *поставка за аксесоари на дръжката *лесно сгъване *реверсивна седалка *регулиране на дръжката *спирачки на задните колела *завиващи предни колела *регулиране на облегалката,сенника и поставката за крачета и др. |
| 2 | Сешоар за коса, за монтаж на стена | 1 бр. | * Корпус: ABS пластмаса * Работа: Две скорости и два изходни вентилационни температури. * Мощност: 1600 W |
| 3 | Микровълнова печка | 1 бр. | Мощност микровълни - мин.800 W Грил - мощност мин. 900 W Обем: мин. 20 литра Дисплей Таймер: 90 мин. Kорпус: Инокс |
| 4 | Електрическа кана | 1 бр | Електрическа кана с обем мин.1,5л |
| 5 | Стерилизатор за бебешки шишета | 1 бр. | 1 бр. микровълнов стерилизатор 1 бр. щипка |
| 6 | Съдомиялна | 1 бр. | Брой комплекти за миене: не по-малко от 6; Програми: не по-малко от 6 бр. ;Консумация на вода (литър/цикъл): 8 - 9л;. Енергиен клас (на измиване/на сушене): А |
| 7 | Домакинска парна ютия и гладачна дъска | 1 бр | Мощност: не по - малка от 2000 W; Променлива пара: 0-30 г/мин.; незалепваща плоча Размер на гладачната дъска: не по-малък от 110х30см. |

- Специфично оборудване и обзавеждане следва да отговаря на следните изисквания:

- Да отговаря на нормативните изисквания по БДС и EN или еквиваленти.

- Да бъде ново, нерециклирано и неупотребявано от известен произход;

- Да бъде със съвременен дизайн, ергономично, безопасно, лесно за обслужване, удобно за работа, функционално;

- Изисквания към участниците и кандидатите: Няма.

- Място на доставка и монтаж:

- Специфично оборудване и обзавеждане за нуждите на ЦНСТ: с.Лесново, УПИ I, кв.51 по КРО на с.Лесново, община Елин Пелин

- Специфично оборудване и обзавеждане за нуждите на ДЦПДУТС и ЦОП: гр.Елин Пелин, УПИ XII, кв. 82 по КРП на гр.Елин Пелин, община Елин Пелин

- Срок на доставката е до 90 (деветдесет) календарни дни, считано от датата на получаване на писмената заявка на Възложителя по обособената позиция, но не по-късно от 23.11.2019 г. В случай че срокът на изпълнение на Договор за БФП по проектно предложение № BG16RFOP001-5.001-0008 бъде спрян, изпълнението на договора за доставка също се спира. В случай, че срокът за изпълнение на Договор за БФП по проектно предложение № BG16RFOP001-5.001-0008 бъде удължен, срокът на договора за доставка, респективно се удължава.

- Изисквания към изпълнение на поръчката:

7.1. Всички дейности по изпълнението на предмета на поръчката да се извършват въз основа на писмена заявка на възложителя;

7.2. Доставката и монтажа на оборудване да се извършва в срок съобразно техническото предложение на определения за изпълнител, но не по-дълъг от 90 (деветдесет) календарни дни, считано от датата на получаване на заявката от изпълнителя.

7.3. Оборудване да се достави в подходяща транспортна опаковка, която гарантира запазването на целостта и функционалността на изделията при транспорт, товаро-разтоварни дейности и съхранение. Оборудване да се монтира в съответните помещения, находящи се, както следва:

- Оборудване за нуждите на ЦНСТ: с.Лесново, УПИ I, кв.51 по КРО на с.Лесново, община Елин Пелин

- Оборудване за нуждите на ДЦПДУТС и ЦОП: гр.Елин Пелин, УПИ XII, кв. 82 по КРП на гр.Елин Пелин, община Елин Пелин

7.4. Всички разходи за транспорт, товаро-разтоварни работи и др., необходими за изпълнение на предмета на поръчката, са за сметка на избрания за изпълнител;

7.5. Ако при доставката на оборудването се открият неточности в количествата и/или видовете стоки и/или явни недостатъци, Възложителя не ги приема. Изпълнителят е длъжен да изправи посочените от Възложителя нередности/недостатъци и в срок до 5 (пет) календарни дни да достави точния вид и брой на заявените стоки, отговарящи на техническото предложение на Изпълнителя или такива без явни недостатъци или външни повреди;

7.6. В случай, че след приемането на доставените стоки се открият недостатъци, които не са могли да бъдат забелязани при обикновен преглед, Възложителят уведомява писмено Изпълнителя, който ги отстранява за своя сметка в срок до 5 /пет/ календарни дни от датата на писменото му уведомяване;

7.7. Гаранционният срок на доставените и монтирани стоки, съобразно техническото предложение на избрания изпълнител, следва да бъде не по-кратък от 24 /двадесет и четири/ месеца и започва да тече, считано от датата на подписване на приемо-предавателния протокол за осъществена доставка и монтаж на заявеното оборудване и обзавеждане по проект BG16RFOP001-5.001-0008-C01 „Заедно за всяко дете!“ по ОП „Региони в растеж 2014-2020“ – процедура BG16RFOP001-5.001 „Подкрепа за деинституционализацията на грижите за деца”.

7.8. При констатиран производствен дефект или повреда в рамките на предложените гаранционни срокове, Изпълнителят поправя или заменя с ново и неупотребявано повреденото или некачествено изделие в срок до 5 /пет/ календарни дни от получаване на подписан констативен протокол за установяване качествата на изделията;

Участникът следва да представи фотографски снимки на предлаганите от него стоки. В случай, че същите бъдат представени в каталог, участникът следва да посочи в техническото предложение каталожния номер на съответното изделие.  В снимковия материал/каталога не трябва да са посочени никакви цени на изделията. Посочването на цени на изделията извън плика с надпис „Предлагани ценови параметри“ е основание за отстраняване на участника от процедурата.

Забележка:

- МТСП съгласува част „Интериор, обзавеждане и оборудване”. След съгласуването на проекта той ще бъде предаден на Изпълнителя. Изпълнителят трябва стриктно да се придържа към проекта в част „Интериор, обзавеждане и оборудване”.

- Критерии за възлагане:

Обществената поръчка се възлага въз основа на „икономически най-изгодната оферта”.  Икономически най-изгодната оферта се определя въз основа на критерий за възлагане „най-ниска цена“ по чл. 70, ал. 2, т. 1 от ЗОП. Предложените от участника всички единични крайни цени без ДДС на отделните видове дейности/материали се събират и техният общ сбор оформя обща цена на участника.

На първо място се класира участникът предложил най-ниска обща цена.

Посочената цена се закръгля до втория знак след десетичната запетая.

- Условия свързани с изпълнение на поръчката, както следва:

9.1. Условия и начин на приемане на доставката: Извършването на доставката, предмет на договора, се приема с приемателно - предавателен протокол, подписан от упълномощени представители на страните по договора.

9.2. Начин на плащане: Плащането се извършва по банков път до 30 /тридесет/ дни след доставката на материалите, предмет на обществената поръчка, и подписване на приемо-предавателен протокол и представяне на фактура оригинал.

# Проект на договор

# ДОГОВОР

# за възлагане на обществена поръчка за доставка

№ BG16RFOP001-5.001-0008-C01-D-……….

Днес,	[дата на сключване на договора във формат дд.мм.гггг], в гр. Елин Пелин, между:

1. ОБЩИНА ЕЛИН ПЕЛИН, БУЛСТАТ: 000776242, със седалище и адрес на управление: гр. Елин Пелин, пл. „Независимост“ № 1, представлявана от Ивайло Петров Симеонов – Кмет на Община Елин Пелин и …………….. – директор дирекция „ФСД“ на Община Елин Пелин, наричана за краткост ВЪЗЛОЖИТЕЛ, от една страна,

и

[Наименование на изпълнителя],

[с адрес: [адрес на изпълнителя] / със седалище и адрес на управление: [седалище и адрес на управление на изпълнителя] [да се попълни приложимото според случая],

[ЕИК / код по Регистър БУЛСТАТ / регистрационен номер или друг идентификационен код (ако изпълнителят е лице, установено в друга държава членка на ЕС или трета страна) […] [и ДДС номер […]] [да се попълни приложимото според случая],

представляван/а/о от [имена на лицето или лицата, представляващи изпълнителя], в качеството на [длъжност/и на лицето или лицата, представляващи изпълнителя], [съгласно [документ или акт, от който произтичат правомощията на лицето или лицата, представляващи изпълнителя – ако е приложимо]],

наричан/а/о за краткост ИЗПЪЛНИТЕЛ, от друга страна,

(ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ наричани заедно „Страните“, а всеки от тях поотделно „Страна“);

на основание чл. 194, вр. с чл. 112 от Закона за обществените поръчки („ЗОП“) и [посочват се наименование, номер и дата на акта на възложителя за избор на изпълнител] на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за определяне на ИЗПЪЛНИТЕЛ на обществена поръчка с предмет:

„Възлагане на дейности за доставка и монтаж на оборудване и обзавеждане по проект: "Заедно за всяко дете!" BG16RFOP001-5.001-0008-C01, финансиран по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020, разделена на 4 (четири) обособени позиции“,

За Обособена позиция № ……………………………………………………………………

се сключи този договор („Договора/Договорът“) за следното:

## ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА.

Чл. 1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема да достави срещу възнаграждение и при условията на този Договор, следното:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Чл. 2. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да извърши доставката по чл. 1, в съответствие с Техническата спецификация, Техническото предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и Ценовото предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, съставляващи съответно Приложения №№ 1, 2, 3 към този Договор („Приложенията“) и представляващи неразделна част от него.

## СРОК  НА ДОГОВОРА. СРОК И МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ.

Чл. 3. Договорът влиза в сила на датата, на която е подписан от страните и със срок на действие до приключване на проект № BG16RFOP001-5.001-0008-C01 – 23.11.2019 г.

Чл. 4. Срокът за извършване на доставката е до 90 (деветдесет) календарни дни, считано от датата на получаване на писмената заявка на Възложителя по обособената позиция, но не по-късно от 23.11.2019 г. В случай че срокът на изпълнение на Договор за БФП по проектно предложение № BG16RFOP001-5.001-0008 бъде спрян, изпълнението на договора за доставка също се спира. В случай, че срокът за изпълнение на Договор за БФП по проектно предложение № BG16RFOP001-5.001-0008 бъде удължен, срокът на договора за доставка, респективно се удължава.

Чл. 5. Мястото на изпълнение на Договора е на територията на Община Елин Пелин, съгласно направената от Възложителя към Изпълнителя заявка.

## ЦЕНА, РЕД И СРОКОВЕ ЗА ПЛАЩАНЕ.

Чл. 6. (1) За извършване на доставката по чл. 1, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да плати на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ обща цена в размер на …………….лева без ДДС  и ………………. лева с ДДС (наричана по-нататък „Цената“ или „Стойността на Договора“), съгласно Ценовото предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, съставляващо Приложение № 3.

(2) В Цената по ал. 1 са включени всички разходи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за изпълнение предмета на договора, като ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не дължи заплащането на каквито и да е други разноски, направени от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

(3) Цената, посочена в ал. 1, е фиксирана/крайна и не подлежи на промяна, освен в случаите, изрично уговорени в този Договор и в съответствие с разпоредбите на ЗОП.

Чл. 7. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заплаща на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ Цената по този Договор, както следва:

По банков път до 30 /тридесет/ дни след доставката на оборудването, предмет на обществената поръчка, и подписване на приемо-предавателен протокол и представяне на фактура оригинал.

Чл. 8. (1) Всяко плащане по този Договор, се извършва въз основа на следните документи:

1. приемо-предавателен протокол за приемане на всяка заявена от Възложителя доставка, подписан от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯ; и

2. фактура за дължимата част от Цената, издадена от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и представена на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да извършва всяко дължимо плащане в срок до 30(тридесет) дни след получаването на фактура на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, при спазване на условията по ал. 1.

Чл. 9. (1) Всички плащания по този Договор се извършват в лева, чрез банков превод по следната банкова сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:

Банка:	[…………………………….]

BIC:	[…………………………….]

IBAN:	[…………………………….].

(2) Изпълнителят е длъжен да уведомява писмено Възложителя за всички последващи промени по ал. 1 в срок от 3 (три) дни, считано от момента на промяната. В случай че Изпълнителят не уведоми Възложителя в този срок, счита се, че плащанията са надлежно извършени.

## ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ.

Чл. 10. Изброяването на конкретни права и задължения на Страните в този раздел от Договора е неизчерпателно и не засяга действието на други клаузи от Договора или от приложимото право, предвиждащи права и/или задължения на която и да е от Страните.

ОБЩИ ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

Чл. 11. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право:

1. да получи възнаграждение в размера, сроковете и при условията на договора;

2. да иска и да получава от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ необходимото съдействие за изпълнение на задълженията по този Договор, както и всички необходими документи, информация и данни, пряко свързани или необходими за изпълнение на Договора;

Чл. 12. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава:

1. да изпълнява задълженията си по този Договор в уговорените срокове и качествено, в съответствие с Договора и Приложенията;

2. да информира своевременно ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за всички пречки, възникващи в хода на изпълнението на работа, да предложи начин за отстраняването им, като може да поиска от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ указания и/или съдействие за отстраняването им;

3. да изпълнява всички законосъобразни указания и изисквания на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ;

4. да пази поверителна Конфиденциалната информация, в съответствие с уговореното от Договора;

5. да не възлага работата или части от нея на подизпълнители, извън посочените в офертата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, освен в случаите и при условията, предвидени в ЗОП]] /

6. да сключи договор/договори за подизпълнение с посочените в офертата му подизпълнители в срок от ........ дни от сключване на настоящия Договор.

7. да спазва изискванията за изпълнение на мерките за информация и публичност, определени в договора за безвъзмездна помощ;

8. да осигурява достъп за извършване на проверки на място и одити;

9. да изпълнява мерките и препоръките, съдържащи се в докладите от проверки на място;

10. да докладва за възникнали нередности;

11. да информира бенефициента-възложител за възникнали проблеми при изпълнението на проекта и за предприетите мерки за тяхното разрешаване;

12. да спазва изискванията за съхранение на документацията за проекта, определени в договора за безвъзмездна помощ.

ОБЩИ ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

Чл. 13. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право:

1. да изисква и да получи оборудването, предмет на настоящия договор, в уговорения срок, количество и качество;

2. да контролира изпълнението на поетите от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ задължения, в т.ч. да иска и да получава информация от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ през целия Срок на Договора, или да извършва проверки, при необходимост и на мястото на изпълнение на Договора, но без с това да пречи на изпълнението;

Чл. 14. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава:

1. да приеме изпълнението на Изпълнителя, когато отговаря на договореното, по реда и при условията на този Договор;

2. да заплаща на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ Цената в размера, по реда и при условията, предвидени в този Договор;

3. да предостави и осигури достъп на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ до информацията, необходима за извършването на доставките, предмет на Договора, при спазване на относимите изисквания или ограничения съгласно приложимото право;

4. да пази поверителна Конфиденциалната информация, в съответствие с уговореното в Договора;

5. да оказва съдействие на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ във връзка с изпълнението на този Договор, включително и за отстраняване на възникнали пречки пред изпълнението на Договора, когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ поиска това;

## ПРЕДАВАНЕ И ПРИЕМАНЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО.

Чл. 15. Предаването на изпълнението на всяка заявена от Възложителя доставка се документира с протокол за приемане и предаване, който се подписва от представители на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в два оригинални екземпляра – по един за всяка от Страните („Приемо-предавателен протокол“)].

Чл. 16. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право:

1. да приеме изпълнението, когато отговаря на договореното;

2. да откаже да приеме изпълнението при съществени отклонения от договореното, в случай, че констатираните недостатъци са от такова естество, че не могат да бъдат отстранени в рамките на срока за изпълнение по Договора.

(2) Окончателното приемане на изпълнението на оборудването, предмет на настоящия

Договор, се извършва с подписване на окончателен Приемо-предавателен протокол, подписан от Страните в срок до 7(седем) дни от извършване на последната доставка.

В случай, че към този момент бъдат констатирани недостатъци в изпълнението, те се описват в окончателния Приемо-предавателен протокол и се определя подходящ срок за отстраняването им.

## САНКЦИИ ПРИ НЕИЗПЪЛНЕНИЕ.

Чл. 17. При просрочване изпълнението на задълженията по този Договор, неизправната Страна дължи на изправната неустойка в размер на 0,1% (нула цяло и един процента) от Цената за съответната дейност за всеки ден забава, но не повече от 10%(десет процента) от Стойността на Договора.

Чл. 18. При констатирано лошо или друго неточно или частично изпълнение на  дейност или при отклонение от изискванията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, посочени в Техническата спецификация, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да поиска от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да изпълни изцяло и качествено съответната дейност, без да дължи допълнително възнаграждение за това. В случай, че и повторното изпълнение на услугата е некачествено, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да задържи гаранцията за изпълнение и да прекрати договора.

Чл. 19. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да удържи всяка дължима му по този Договор неустойка от дължимото към Изпълнителя възнаграждение, като уведоми писмено ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за това.

Чл. 20. Плащането на неустойките, уговорени в този Договор, не ограничава правото на изправната Страна да търси реално изпълнение и/или обезщетение за понесени вреди и пропуснати ползи в по-голям размер, съгласно приложимото право.

## ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА.

Чл. 21. (1) Този Договор се прекратява:

1. с изтичане на Срока на Договора;

2. с изпълнението на всички задължения на Страните по него;

3. при настъпване на пълна обективна невъзможност за изпълнение, за което обстоятелство засегнатата Страна е длъжна да уведоми другата Страна в срок до 5(пет) дни от настъпване на невъзможността и да представи доказателства;

4. при прекратяване на юридическо лице – Страна по Договора без правоприемство, по смисъла на законодателството на държавата, в която съответното лице е установено;

5. при условията по чл. 5, ал. 1, т. 3 от ЗИФОДРЮПДРСЛ.

(2) Договорът може да бъде прекратен

1.	по взаимно съгласие на Страните, изразено в писмена форма;

2.	когато за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ бъде открито производство по несъстоятелност или ликвидация – по искане на всяка от Страните.

Чл. 22. (1) Всяка от Страните може да развали Договора при виновно неизпълнение на съществено задължение на другата страна по Договора, при условията и с последиците съгласно чл. 87 и сл. от Закона за задълженията и договорите, чрез отправяне на писмено предупреждение от изправната Страна до неизправната и определяне на подходящ срок за изпълнение. Разваляне на Договора не се допуска, когато неизпълнената част от задължението е незначителна с оглед на интереса на изправната Страна.

Чл. 23. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ прекратява Договора в случаите по чл. 118, ал.1 от ЗОП, без да дължи обезщетение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за претърпени от прекратяването на Договора вреди, освен ако прекратяването е на основание чл. 118, ал. 1, т. 1 от ЗОП.

Чл. 24. Във всички случаи на прекратяване на Договора, освен при прекратяване на юридическо лице – Страна по Договора без правоприемство:

1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ съставят констативен протокол за извършената към момента на прекратяване работа и размера на евентуално дължимите плащания; и

2. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава:

а) да преустанови предоставянето на Услугите, с изключение на такива дейности, каквито може да бъдат необходими и поискани от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ;

б) да върне на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ всички документи и материали, които са собственост на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и са били предоставени на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ във връзка с предмета на Договора.

Чл. 25. При предсрочно прекратяване на Договора, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен да заплати на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ реално изпълнените и приети по установения ред Услуги. Когато прекратяването на Договора е по вина на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, той дължи и законната лихва върху частта от авансово предоставените средства, подлежащи на връщане, за периода от от датата на прекратяване на Договора до тяхното връщане.

ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

Дефинирани понятия и тълкуване

Чл. 26. (1) Освен ако са дефинирани изрично по друг начин в този Договор, използваните в него понятия имат значението, дадено им в ЗОП, съответно в легалните дефиниции в Допълнителните разпоредби на ЗОП или, ако няма такива за някои понятия – според значението, което им се придава в основните разпоредби на ЗОП.

(2) При противоречие между различни разпоредби или условия, съдържащи се в Договора и Приложенията, се прилагат следните правила:

1. специалните разпоредби имат предимство пред общите разпоредби;

2. разпоредбите на Приложенията имат предимство пред разпоредбите на Договора.

Спазване на приложими норми

Чл. 27. При изпълнението на Договора, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ и неговите подизпълнители] са длъжни да спазва всички приложими нормативни актове, разпоредби, стандарти и други изисквания, свързани с предмета на Договора, и в частност,   всички приложими правила и изисквания, свързани с опазване на околната среда, социалното и трудовото право, приложими колективни споразумения и/или разпоредби на международното екологично, социално и трудово право, съгласно Приложение № 10 към чл. 115 от ЗОП.

Конфиденциалност

Чл. 28.(1) Всяка от Страните по този Договор се задължава да пази в поверителност и да не разкрива или разпространява информация за другата Страна, станала ѝ известна при или по повод изпълнението на Договора („Конфиденциална информация“). Конфиденциална информация включва, без да се ограничава до: обстоятелства, свързани с търговската дейност, техническите процеси, проекти или финанси на Страните, както и ноу-хау, изобретения, полезни модели или други права от подобен характер, свързани с изпълнението на Договора. Не се смята за конфиденциална информацията, касаеща наименованието на изпълнения проект, стойността и предмета на този Договор, с оглед бъдещо позоваване на придобит професионален опит от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

(2) С изключение на случаите, посочени в ал. 3 на този член, Конфиденциална информация може да бъде разкривана само след предварително писмено одобрение от другата Страна, като това съгласие не може да бъде отказано безпричинно.

(3) Не се счита за нарушение на задълженията за неразкриване на Конфиденциална информация, когато:

1. информацията е станала или става публично достъпна, без нарушаване на този Договор от която и да е от Страните;

2. информацията се изисква по силата на закон, приложим спрямо която и да е от Страните; или

3. предоставянето на информацията се изисква от регулаторен или друг компетентен орган и съответната Страна е длъжна да изпълни такова изискване;

В случаите по точки 2 или 3 Страната, която следва да предостави информацията, уведомява незабавно другата Страна по Договора.

(4) Задълженията по тази клауза се отнасят до съответната Страна, всички нейни поделения, контролирани от нея, фирми и организации, всички нейни служители и наети от нея физически или юридически лица, като съответната Страна отговаря за изпълнението на тези задължения от страна на такива лица.

Задълженията, свързани с неразкриване на Конфиденциалната информация остават в сила и след прекратяване на Договора на каквото и да е основание.

Публични изявления

Чл. 29. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ няма право да дава публични изявления и съобщения, да разкрива или разгласява каквато и да е информация, която е получил във връзка с извършване на Услугите, предмет на този Договор, независимо дали е въз основа на данни и материали на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ или на резултати от работата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, без предварителното писмено съгласие на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, което съгласие няма да бъде безпричинно отказано или забавено.

Авторски права

Чл. 30. (1) Страните се съгласяват, на основание чл. 42, ал. 1 от Закона за авторското право и сродните му права, че авторските права върху всички документи и материали, и всякакви други елементи или компоненти, създадени в резултат на или във връзка с изпълнението на Договора, принадлежат изцяло на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в същия обем, в който биха принадлежали на автора. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ декларира и гарантира, че трети лица не притежават права върху изготвените документи и други резултати от изпълнението на Договора, които могат да бъдат обект на авторско право.

(2) В случай че бъде установено с влязло в сила съдебно решение или в случай че ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ и/или ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ установят, че с изготвянето, въвеждането и използването на документи или други материали, съставени при изпълнението на този Договор, е нарушено авторско право на трето лице, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да направи възможно за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ използването им:

1. чрез промяна на съответния документ или материал; или

2. чрез замяната на елемент от него със защитени авторски права с друг елемент със същата функция, който не нарушава авторските права на трети лица; или

3. като получи за своя сметка разрешение за ползване на продукта от третото лице, чиито права са нарушени.

(3) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ уведомява ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за претенциите за нарушени авторски права от страна на трети лица в срок до 3(три) дни от узнаването им. В случай, че трети лица предявят основателни претенции, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ носи пълната отговорност и понася всички щети, произтичащи от това. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ привлича ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в евентуален спор за нарушено авторско право във връзка с изпълнението по Договора.

(4) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ заплаща на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ обезщетение за претърпените вреди и пропуснатите ползи вследствие на окончателно признато нарушение на авторски права на трети лица.

Прехвърляне на права и задължения

Чл. 31. Никоя от Страните няма право да прехвърля никое от правата и задълженията, произтичащи от този Договор, без съгласието на другата Страна. Паричните вземания по Договора и по договорите за подизпълнение могат да бъдат прехвърляни или залагани съгласно приложимото право.

Изменения

Чл. 32. Този Договор може да бъде изменян само с допълнителни споразумения, изготвени в писмена форма и подписани от двете Страни, в съответствие с изискванията и ограниченията на ЗОП.

Непреодолима сила

Чл. 33. (1) Никоя от Страните по този Договор не отговаря за неизпълнение, причинено от непреодолима сила. За целите на този Договор, „непреодолима сила“ има значението на това понятие по смисъла на чл. 306, ал.2 от Търговския закон.

(2) Не може да се позовава на непреодолима сила Страна, която е била в забава към момента на настъпване на обстоятелството, съставляващо непреодолима сила.

(3) Страната, която не може да изпълни задължението си поради непреодолима сила, е длъжна да предприеме всички действия с грижата на добър стопанин, за да намали до минимум понесените вреди и загуби, както и да уведоми писмено другата страна в срок до 3(три) дни от настъпването на непреодолимата сила, като посочи в какво се състои непреодолимата сила и възможните последици от нея за изпълнението на Договора. При неуведомяване се дължи обезщетение за настъпилите от това вреди.

(4) Докато трае непреодолимата сила, изпълнението на задълженията на свързаните с тях насрещни задължения се спира.

Нищожност на отделни клаузи

Чл. 34. В случай, че някоя от клаузите на този Договор е недействителна или неприложима, това не засяга останалите клаузи. Недействителната или неприложима клауза се заместват от повелителна правна норма, ако има такава.

Уведомления

Чл. 35. (1) Всички уведомления между Страните във връзка с този Договор се извършват в писмена форма и могат да се предават лично или чрез препоръчано писмо, по куриер, по факс, електронна поща.

(2) За целите на този Договор данните и лицата за контакт на Страните са, както следва:

1. За ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:

Адрес за кореспонденция: ………………………………………….

Тел.: ………………………………………….

Факс: …………………………………………

e-mail: ………………………………………..

Лице за контакт: ………………………………………….

2. За ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:

Адрес за кореспонденция: ………………….

Тел.: ………………………………………….

Факс: …………………………………………

e-mail: ………………………………………..

Лице за контакт: ………………………………………….

(3) За дата на уведомлението се счита:

1. датата на предаването – при лично предаване на уведомлението;

2. датата на пощенското клеймо на обратната разписка – при изпращане по пощата;

3. датата на доставка, отбелязана върху куриерската разписка – при изпращане по куриер;

3. датата на приемането – при изпращане по факс;

4. датата на получаване – при изпращане по електронна поща.

(4) Всяка кореспонденция между Страните ще се счита за валидна, ако е изпратена на посочените по-горе адреси (в т.ч. електронни), чрез посочените по-горе средства за комуникация и на посочените лица за контакт. При промяна на посочените адреси, телефони и други данни за контакт, съответната Страна е длъжна да уведоми другата в писмен вид в срок до 3(три) дни от настъпване на промяната. При неизпълнение на това задължение всяко уведомление ще се счита за валидно връчено, ако е изпратено на посочените по-горе адреси, чрез описаните средства за комуникация и на посочените лица за контакт.

(5) При преобразуване без прекратяване, промяна на наименованието, правноорганизационната форма, седалището, адреса на управление, предмета на дейност, срока на съществуване, органите на управление и представителство на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, същият се задължава да уведоми ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за промяната в срок до 3(три) дни от вписването ѝ в съответния регистър.

Език

Чл. 36. (1) Този Договор се сключва на български и английски език. В случай на несъответствия, водещ е българският език.

(2) Приложимият език е задължителен за използване при съставяне на всякакви документи, свързани с изпълнението на Договора, в т.ч. уведомления, протоколи, отчети и др., както и при провеждането на работни срещи. Всички разходи за превод, ако бъдат необходими за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ [или негови представители или служители], са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

Приложимо право

Чл. 37. Този Договор, в т.ч. Приложенията към него, както и всички произтичащи или свързани с него споразумения, и всички свързани с тях права и задължения, ще бъдат подчинени на и ще се тълкуват съгласно българското право.

Разрешаване на спорове

Чл. 38. Всички спорове, породени от този Договор или отнасящи се до него, включително споровете, породени или отнасящи се до неговото тълкуване, недействителност, изпълнение или прекратяване, както и споровете за попълване на празноти в Договора или приспособяването му към нововъзникнали обстоятелства, ще се уреждат между Страните чрез преговори, а при непостигане на съгласие – спорът ще се отнася за решаване от компетентния български съд.

Екземпляри

Чл. 39. Този Договор се състои от [… (…)] страници и е изготвен и подписан в 3(три) еднообразни екземпляра – два за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и един за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

Приложения:

Чл. 40. Към този Договор се прилагат и са неразделна част от него следните приложения:

Приложение № 1 – Техническа спецификация;

Приложение № 2 – Техническо предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;

Приложение № 3 – Ценово предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:                                                    ИЗПЪЛНИТЕЛ:

Приложение № 1

О Ф Е Р Т А

за участие в обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява с предмет:

„Възлагане на дейности за доставка и монтаж на оборудване и обзавеждане по проект: "Заедно за всяко дете!" BG16RFOP001-5.001-0008-C01, финансиран по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020, разделена на 4 (четири) обособени позиции“

| ОФЕРТАТА Е ПОДАДЕНА ОТ: |
| --- |
| Наименование на фирмата: |  |
| Офертата е подписана от: Трите имена Л.к. №, дата, издадена от, ЕГН Длъжност Телефон / факс / e-mail: |  |
| АДМИНИСТРАТИВНИ СВЕДЕНИЯ: |
| Адрес: Страна, код, град, община Квартал, ул., №, Телефон, факс, E-mail: |  |
| Лице за контакти: Трите имена Л.к. №, дата, издадена от, ЕГН Длъжност Телефон / факс / e-mail: |  |
| ИН по ДДС |  |
| ЕИК /код по БУЛСТАТ/ |  |
| Обслужваща банка Титуляр на сметката IBAN BIC |  |

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

След запознаване с всички документи и образци за участие заявяваме, че желаем да участваме в обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява с предмет: „Възлагане на дейности за доставка и монтаж на оборудване и обзавеждане по проект: "Заедно за всяко дете!" BG16RFOP001-5.001-0008-C01, финансиран по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020, разделена на 4 (четири) обособени позиции“, по Обособена позиция № ……………………………………………………............ /посочва се номерът и наименованието на обособената позиция, по която се кандидатства/

При изпълнение на поръчката .............................................. подизпълнители:*

(ще ползваме/няма да ползваме)

Подизпълнители:............................................................................................................

Дял от поръчката, който ще се възложи на подизпълнителите - .............% от общата стойност:

Конкретна част от предмета на обществената поръчка, който ще изпълни подизпълнителят:..........................................................................................................................

- в случай, че кандидатът предвижда участие на подизпълнители.

Нашата офертата съдържа:

- Изисквани документи и информация от Възложителя:

- Представяне на участника - съдържащ данни за участника - (приложение № 2);

- Декларация за липсата на обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 от ЗОП – (приложение № 3);

- Декларация за обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 3-5 от ЗОП - (приложение № 4)

- Декларация по чл. 3, т. 8 и чл. 4 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици - (приложение № 5);

- Декларация по чл.66, ал.1 от ЗОП за доказателство за поетите от подизпълнителите задължения - (приложение № 6);

- Декларация за липса на свързаност с друг участник (Приложение № 12).

- Декларация за липса на обстоятелствата по чл. 69 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество (Приложение № 13).

- Техническо предложение, включващо:

- Предложение за изпълнение на поръчката в съответствие с техническата спецификация и изискванията на възложителя – (свободна редакция). Забележка: Участникът във своето предложение за изпълнение на поръчката е длъжен да опише всички дейности предмет на услугата в съответствие с техническата спецификация и изискванията на възложителя.

- Документ за упълномощаване, когато лицето, което подава офертата, не е законният представител на участника;

- Декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на договор - (Приложение № 8);

- Декларация за срока на валидност на офертата - (Приложение № 9);

Забележка:

* „Техническо  предложение“ (Приложение № 7) и неговите приложения се подават за всяка обособена позиция за която участника кандидатства по отделно.

- Ценово предложение.

- Предложение на участника относно цената за изпълнение на обществената поръчка - (Приложение №10…..)

Заявяваме, че ако бъдем избрани за изпълнители на обществената поръчка, до подписване на договора, настоящата оферта ще представлява споразумение между нас и възложителя.

ПОДПИС и ПЕЧАТ:

______________________

(име и фамилия)

_____________________

(дата)

______________________

(длъжност на управляващия/ представляващия участника)

______________________

(наименование на участника)

Приложение № 2

ПРЕДСТАВЯНЕ НА УЧАСТНИКА

| Наименование на участника: |  |
| --- | --- |
| Офертата е подписана от: Трите имена Л.к. №, дата, издадена от, ЕГН Длъжност Телефон / факс / e-mail: |  |
| АДМИНИСТРАТИВНИ СВЕДЕНИЯ: |
| Адрес: Страна, код, град, община Квартал, ул., №, Телефон, факс, E-mail: |  |
| Лице за контакти: Трите имена Л.к. №, дата, издадена от, ЕГН Длъжност Телефон / факс / e-mail: |  |
| ИН по ДДС |  |
| ЕИК /код по БУЛСТАТ и/или друга идентифицираща информация в съответствие със законодателството на държавата, в която участникът е установен/ |  |

Дата: .......................2019 г.                                       Представляващ: ......................................

Трите имена, подпис и печат

Приложение № 3

Д Е К Л А Р А Ц И Я

по чл. 97, ал. 5 от ППЗОП

(за обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 от ЗОП)

Подписаният/та,………………………………………………,живущ/а………………………………………………………………, притежаващ/а л. карта  № …………………, изд. на ………………………. от ……………………………….., ЕГН ………………………………., представител на …………………………………………, на ………………………. (изписва се точно  участника), с ЕИК  …………….., участник в обществената поръчка за “..........................................................................”, по обособена позиция № ……………………………………………………............ /посочва се наименованието на обособената позиция по която се кандидатства/,  с Възложител: ..........................................

Д Е К Л А Р И Р А М, ЧЕ:

1. Не съм осъден с влязла в сила/реабилитиран съм (невярното се зачертава) присъда за престъпление по чл. 108а, чл. 159а – 159г, чл. 172, чл. 192а, чл. 194 – 217, чл. 219 – 252, чл. 253 – 260, чл. 301 – 307, чл. 321, 321а и чл. 352 – 353е от Наказателния кодекс.

2. Не съм осъден с влязла в сила присъда/реабилитиран съм (невярното се зачертава) за престъпление, аналогично на тези по т. 1, в друга държава членка или трета страна.

3. Не е налице конфликт на интереси, който не може да бъде отстранен, съгласно т.21 §2 от допълнителните разпоредби на ЗОП.

Задължавам се при промяна на горепосочените обстоятелства писмено да уведомя Възложителя в 3-дневен срок от настъпването им.

Известно ми е, че при деклариране на неверни данни нося наказателна отговорност по чл.313 от НК.

г. 					Декларатор:

Забележка: Декларацията се подава от лицата по чл. 40 от ППЗОП.

Приложение № 4

Д Е К Л А Р А Ц И Я

по чл. 97, ал. 5 от ППЗОП

(за обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 3-5 от ЗОП)

Подписаният/та,………………………………………………,живущ/а………………………………………………………………, притежаващ/а л. карта  № …………………, изд. на ………………………. от ……………………………….., ЕГН ………………………………., представител на …………………………………………, на ………………………. (изписва се точно  участника), с ЕИК  …………….., участник в обществената поръчка за “..........................................................................”, по обособена позиция № ……………………………………………………............ /посочва се наименованието на обособената позиция по която се кандидатства/, с Възложител: ..........................................

Д Е К Л А Р И Р А М, ЧЕ:

1.1. Участникът, който представлявам:

- няма задължения за данъци и задължителни осигурителни вноски по смисъла на чл. 162, ал. 2, т. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс и лихвите по тях, към държавата и към общината по седалището на възложителя и на кандидата или участника, или аналогични задължения, установени с акт на компетентен орган, съгласно законодателството на държавата, в която кандидатът или участникът е установен*, или

- има задължения за данъци и задължителни осигурителни вноски по смисъла на чл. 162, ал. 2, т. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс и лихвите по тях, към държавата или към общината по седалището на възложителя и на кандидата или участника, или аналогични задължения, установени с акт на компетентен орган, съгласно законодателството на държавата, в която кандидатът или участникът е установен, но е допуснато разсрочване, отсрочване или обезпечение на задълженията или задължението е по акт, който не е влязъл в сила*, или

- има задължения, но размерът на неплатените дължими  данъци или осигурителни вноски е не повече от 1 на сто от сумата на годишния оборот за последната приключена финансова година*.

( невярното се зачертава)

2. Не е налице неравнопоставеност в случаите по чл. 44, ал. 5 от ЗОП

3. Участникът, който представлявам не е представил документ с невярно съдържание, свързан с удостоверяване на условията, на които следва да отговарят участниците, (включително изискванията за финансови и икономически условия, технически способности и квалификация, когато е приложимо).

4. Участникът, който представлявам е предоставил изискващата се информация, свързана с удостоверяване условията, на които следва да отговарят участниците, (включително изискванията за финансови и икономически условия, технически способности и квалификация, когато е приложимо).

Задължавам се при промяна на горепосочените обстоятелства писмено да уведомя Възложителя в 3-дневен срок от настъпването им.

Известна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс за неверни данни.

г. 					Декларатор:

Забележка:

- Декларацията се подава от лицето/лицата, което/които може/могат самостоятелно да представлява/т Участника, съгласно чл. 40 от ППЗОП.

- Декларацията се подава и от трети лица/и/или подизпълнители, съгласно чл. 65, ал.4 и чл.66, ал.2 от ЗОП.

- Декларацията се подава и от участник ако е обединение от физически и/или юридически лица, включени в обединението, съгласно чл.57, ал.2 от ЗОП.

Приложение № 5

ДЕКЛАРАЦИЯ

по чл. 3, т. 8 и чл. 4 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици

(ЗИФОДРЮПДРС)

Долуподписаният/та …………………………………………………………………………..

(собствено, бащино и фамилно име)

с лична карта №……………………., издадена на……………..от МВР гр. ………………..

в качеството си на ……………………………………………………………………………, (посочва се качеството на законния представител-управител, изпълнителен директор и т.н.)

на ………………………………………………….……., със седалище и адрес на управление: …………………………………………………………………………………….      (посочете наименованието на участника и правно-организационната му форма)

гр. …………………...………, вписано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията под ЕИК………………….…….., кандидат/участник/подизпълнител в обществена поръчка с предмет: „…………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………., по обособена позиция № ……………………………………………………............ /посочва се наименованието на обособената позиция по която се кандидатства/

ДЕКЛАРИРАМ,  ЧЕ:

Представляваното от мен дружество по смисъла на § 1, т. 1 от допълнителните разпоредби на ЗИФОДРЮПДРС:

- Не е регистрирано/ е регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим по смисъла на § 1, т. 64 от допълнителните разпоредби на Закона за корпоративното подоходно облагане.

- Не е свързано/ е свързано лице, по смисъла на § 1 от допълнителните разпоредби на Търговския закон с дружества, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим.

- Попада в изключенията по чл. 4, т. ….......... от ЗИФОДРЮПДРС.

Запознат съм с правомощията на възложителя по чл. 6, ал. 4 от ЗИФОДРЮПДРС и § 7, ал.2 от заключителните разпоредби на ЗИФОДРЮПДРС.

Дата: ……………. 2019 г.                                          Декларатор: _____________

Забележка:

- Невярното се зачертава.

- Декларацията се попълва от всеки кандидат/участник/подизпълнител/член на обединение, което не е юридическо лице.

- Декларацията се подава от лицето/лицата, което/които може/могат самостоятелно да представлява/т дружеството, съгласно чл. 40 от ППЗОП.

Приложение № 6

ДЕКЛАРАЦИЯ

по чл.66, ал.1 от ЗОП

(за доказателство за поетите от подизпълнителите задължения)

Долуподписаният/ата......................................................................................................

в качеството  си на......................................................................................................................

/ръководител, управител, директор и др./

на ................................................................................................................................................,

/наименование на участника/

Д Е К Л А Р И Р А М:

Съгласието си да участваме като подизпълнител в настоящата обществена поръчка на ................................................. ………………………………………….................

(посочете участника, на който сте подизпълнител)

При изпълнение на поръчката ни е предложено и ще изпълняваме, като подизпълнител следните видове работи от предмета на обществената поръчка:……………………………............................................................................................

Дял от стойността на обществената поръчка в проценти:…………..........................

Известно ми/ни е, че за неверни данни нося/им наказателна отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс.

Дата…………………..				          Декларатор ……………………

(дата на подписване)					(Трите имена, подпис и печат)

Приложение № 7

ТЕХНИЧЕСКО  ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Настоящото предложение е подадено от

…………………………………………………………………………………………...............

/наименование на участника /

и подписано от

…………………………………………………………………………………………...............

/трите имена и ЕГН/

в качеството му на

…………………………………………………………………………………………...............

/длъжност/

с адрес: гр. ...................... ул.................................., No ........., тел.: ..............................,

факс: ..........................., e-mail: ........................., ЕИК /Булстат/ :....................................

Банкови реквизити...........................................................................................................

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Във връзка с публикувана обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява с предмет: „Възлагане на дейности за доставка и монтаж на оборудване и обзавеждане по проект: "Заедно за всяко дете!" BG16RFOP001-5.001-0008-C01, финансиран по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020, разделена на 4 (четири) обособени позиции“, по Oбособена позиция № ……………………………………………….... /посочва се номерът и наименованието на обособената позиция, по която се кандидатства/

и след като се запознахме с изискванията за участие, сме съгласни да изпълним доставката, предмет на обществената поръчка.

ПРИЛОЖЕНИЯ:

1. Предложение за изпълнение на поръчката в съответствие с техническата спецификация и изискванията на възложителя – (свободна редакция).

Забележка: Участникът във своето предложение за изпълнение на поръчката е длъжен да опише всички дейности предмет на услугата в съответствие с техническата спецификация и изискванията на възложителя.

2. Документ за упълномощаване, когато лицето, което подава офертата, не е законният представител на участника;

3. Декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на договор – (приложение №8);

4. Декларация за срока на валидност на офертата – (приложение №9);

Забележка:

* „Техническо  предложение“ (Приложение № 7) и неговите приложения се подават за всяка обособена позиция за която участника кандидатства поотделно.

Дата:………………2019 г.                      	ПОДПИС и ПЕЧАТ:

__________________________

(име и фамилия)

__________________________

(длъжност на представляващия участника)

Приложение № 8

ДЕКЛАРАЦИЯ

за приемане на условията в проекта на договора с предмет:…………………………………………………………………………………,

по обособена позиция №……………………………………………….... /посочва се наименованието на обособената позиция по която се кандидатства/

Долуподписаният/ата......................................................................................................в качеството  си на......................................................................................................................

/ръководител, управител, директор и др./

на ................................................................................................................................................,

/наименование на участника/

Д Е К Л А Р И Р А М:

Запознат съм и приемам условията в проекта на договора, приложен към документацията за настоящата обществена поръчка.

г.                 		Декларатор:

(дата на подписване)                                                         /Трите имена, подпис и печат/

Приложение № 9

Д Е К Л А Р А Ц И Я

ЗА СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ОФЕРТАТА

Подписаният/та,………………………………………………,живущ/а………………………………………………………………, притежаващ/а л. карта  № …………………, изд. на ………………………. от ……………………………….., ЕГН ………………………………., представител на …………………………………………, на ………………………. (изписва се точно  участника), с ЕИК  …………….., участник в обществената поръчка за “..........................................................................”, по обособена позиция № ……………………………………………………............ /посочва се наименованието на обособената позиция по която се кандидатства/

с Възложител: ..........................................

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:

Срокът за валидност на офертата е ………………….календарни дни, считано от крайния срок за подаване на оферти.

г.                 		Декларатор:

(дата на подписване)                                                         /Трите имена, подпис и печат/

Приложение № 10.1

ДО ..................................................

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Настоящото предложение е подадено от

…………………………………………………………………………………………...............

/наименование на участника /

и подписано от

…………………………………………………………………………………………...............

/трите имена и ЕГН/

в качеството му на

…………………………………………………………………………………………...............

/длъжност/

с адрес: гр. ...................... ул.................................., No ........., тел.: ..............................,

факс: ..........................., e-mail: ........................., ЕИК /Булстат/ :....................................

Банкови реквизити...........................................................................................................

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Във връзка с публикувана обява за възлагане на обществена поръчка чрез събиране на оферти, с предмет на поръчката: „Възлагане на дейности за доставка и монтаж на оборудване и обзавеждане по проект: "Заедно за всяко дете!" BG16RFOP001-5.001-0008-C01, финансиран по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020, разделена на 4 (четири) обособени позиции“, по Обособена позиция № 1 и след като се запознахме с изискванията за участие, сме съгласни да изпълним доставката, предмет на обществената поръчка, при следните предложения:

| I. | II. | III. | IV. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № по ред | Наименование | Количество | Единична цена без ДДС | Обща цена без ДДС (Колона III * IV) |
| Обзавеждане за нуждите на ЦНСТ |
| 1 | Повивателна маса | 1 бр. |  |  |
| 2 | Детски пластмасов стол | 4 бр. |  |  |
| 3 | Детска пластмасова маса | 1 бр. |  |  |
| 4 | Ваничка за къпане на бебета | 1 бр. |  |  |
| 5 | Шкаф за баня | 6 бр. |  |  |
| 6 | Тоалетни принадлежности | 6 бр. |  |  |
| 7 | Комплект за баня | 6 бр. |  |  |
| 8 | Нощно шкафче | 12 бр. |  |  |
| 9 | Високи легла с ортопедичен матрак | 2 бр. |  |  |
| 10 | Кът за деца с играчки | 1 бр. |  |  |
| 11 | Бебешка кошарка | 1 бр. |  |  |

| Обзавеждане за нуждите на ДЦПДУТС |
| --- |
| 12 | Дивани/Канапе | 3 бр. |  |  |
| 13 | Детски пластмасов стол | 4 бр. |  |  |
| 14 | Детска пластмасова маса | 1 бр. |  |  |
| 15 | Шкаф за баня | 2 бр. |  |  |
| 16 | Комплект за баня | 2 бр. |  |  |
| 17 | Тоалетни принадлежности | 2 бр. |  |  |
| 18 | Повивателна маса | 1 бр. |  |  |
| 19 | Ваничка за къпане на бебета | 1 бр. |  |  |
| 20 | Бебешка кошарка | 1 бр. |  |  |

| Обзавеждане за нуждите на ЦОП |
| --- |
| 21 | Повивателна маса | 1 бр. |  |  |
| 22 | Детски пластмасов стол | 4 бр. |  |  |
| 23 | Детска пластмасова маса | 1 бр |  |  |
| 24 | Кът за деца с играчки | 1 бр. |  |  |
| 25 | Ваничка за къпане на бебета | 1 бр. |  |  |
| 26 | Шкаф за баня | 4 бр. |  |  |
| 27 | Тоалетни принадлежности | 4 бр. |  |  |
| 28 | Комплект за баня | 4 бр. |  |  |
| 29 | Нощно шкафче | 4 бр. |  |  |
| 30 | Временно легло | 2 бр. |  |  |
| 31 | Бебешка кошарка | 1 бр. |  |  |
| ОБЩА ЦЕНА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА БЕЗ ДДС: |  |

Нашата оферта е валидна ......... календарни дни, считано от крайния срок за подаване на оферти.

Дата:………………2019 г.   			   ПОДПИС и ПЕЧАТ:

__________________________

(име и фамилия)

__________________________

(длъжност на представляващия участника)

Приложение № 10.2

ДО ..................................................

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Настоящото предложение е подадено от

…………………………………………………………………………………………...............

/наименование на участника /

и подписано от

…………………………………………………………………………………………...............

/трите имена и ЕГН/

в качеството му на

…………………………………………………………………………………………...............

/длъжност/

с адрес: гр. ...................... ул.................................., No ........., тел.: ..............................,

факс: ..........................., e-mail: ........................., ЕИК /Булстат/ :....................................

Банкови реквизити...........................................................................................................

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Във връзка с публикувана обява за възлагане на обществена поръчка чрез събиране на оферти, с предмет на поръчката: „Възлагане на дейности за доставка и монтаж на оборудване и обзавеждане по проект: "Заедно за всяко дете!" BG16RFOP001-5.001-0008-C01, финансиран по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020, разделена на 4 (четири) обособени позиции“, по Обособена позиция № 2 и след като се запознахме с изискванията за участие, сме съгласни да изпълним доставката, предмет на обществената поръчка, при следните предложения:

| I. | II. | III. | IV. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № по ред | Наименование | Количество | Единична цена без ДДС | Обща цена без ДДС (Колона III * IV) |

| Специфично оборудване и обзавеждане за нуждите на ДЦПДУТС |
| --- |
| Зала за лечебна физкултура/рехабилитация/психомоторика ДЦПДУТС |
| 1 | Кушетка/масажна | 1 бр. |  |  |
| 2 | Кушетка | 1 бр. |  |  |
| 3 | Позициониращ /терапевтичен/ стол за деца с увреждания | 2 бр. |  |  |
| 4 | Стълба за рехабилитация | 1 бр. |  |  |
| 5 | Шведска стена | 1 бр. |  |  |
| 6 | Вертикализатор | 2 бр. |  |  |
| 7 | Проходилка за деца с увреждания | 2 бр. |  |  |
| 8 | Многофункционални модули | 5 бр. |  |  |
| 9 | Огледало 80/160 см. | 1 бр. |  |  |
| 10 | Огледало 120/120 см. | 1 бр. |  |  |
| 11 | Огледало 100/170 см. | 1 бр. |  |  |
| 12 | Дюшек 120/60/7 см. | 1 бр. |  |  |
| 13 | Дюшек 180/130/7 см. | 1 бр. |  |  |
| 14 | Топка с релефна повърхност | 2 бр. |  |  |
| 15 | Твърда топка с релефна повърхност | 1 бр. |  |  |
| 16 | Топка с форма на фъстък, с грапава повърхност | 2 бр. |  |  |
| 17 | Топка с грапава повърхност | 2 бр. |  |  |
| 18 | Сензибол с диаметър 20 см | 1 бр. |  |  |
| 19 | Сензибол с диаметър 10 см | 1 бр. |  |  |
| Психосензорна зала |
| 20 | Прожектор с постоянен филтър | 1 бр. |  |  |
| 21 | Огледална сфера с двигател | 1 бр. |  |  |
| 22 | Воден кът с два броя кули с платформи и огледала-ъгъл | 1 бр. |  |  |
| 23 | Ултравиолетов панел и аксеоари | 1 бр. |  |  |
| 24 | Вдлъбнато удароустойчво акрилно огледало | 1 бр. |  |  |
| 25 | Изпъкнало удароустойчво акрилно огледало “единица” | 1 бр. |  |  |
| 26 | Диоден тунел | 1 бр. |  |  |
| 27 | Прожектор за релаксация | 1 бр. |  |  |
| 28 | Аксесоари маслени филтри – комплект | 1 бр. |  |  |
| 29 | Звездно небе/кът за усамотяване | 1 бр. |  |  |
| 30 | Светлинен водопад/завеса с източник на светлина сноп 100 бр. 2м. дължина, 50 Вт | 1 бр. |  |  |
| 31 | Килимчета дунапрен с кожа 200/1300/40 мм. | 1 бр. |  |  |
| 32 | Музикално водно легло с вибрации и музика | 1 бр. |  |  |
| 33 | Набор от дидактични материали за работа с потребителите | 1 к-т |  |  |
| 34 | Материали за терапевтична и консултативна работа. | 1 к-т |  |  |
| Общи помещения |  |
| 35 | Кът за деца с играчки | 1 бр. |  |  |
| Специфично оборудване и обзавеждане за нуждите на ЦОП |
| Зали за индивидуална и семейна работа |
| 36. | Набор от дидактични материали за работа с потребителите. | 2 к-т |  |  |
| Зала групова работа с деца и родители |
| 37. | Материали за терапевтична и консултативна работа | 1 к-т |  |  |
| 38. | Видеозаписна камера | 1 бр. |  |  |
| „Синя стая” |
| 39. | Венецианско огледало | 1 бр. |  |  |
| 40. | Звуко и видеозаписна техника, която да позволява връзка между хората зад стъклото с детето и възрастния вътре. | 1 бр. |  |  |

| ОБЩА ЦЕНА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА БЕЗ ДДС: |  |
| --- | --- |

Нашата оферта е валидна ......... календарни дни, считано от крайния срок за подаване на оферти.

Дата:………………2019 г.   			   ПОДПИС и ПЕЧАТ:

__________________________

(име и фамилия)

__________________________

(длъжност на представляващия участника)

Приложение № 10.3

ДО ..................................................

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Настоящото предложение е подадено от

…………………………………………………………………………………………...............

/наименование на участника /

и подписано от

…………………………………………………………………………………………...............

/трите имена и ЕГН/

в качеството му на

…………………………………………………………………………………………...............

/длъжност/

с адрес: гр. ...................... ул.................................., No ........., тел.: ..............................,

факс: ..........................., e-mail: ........................., ЕИК /Булстат/ :....................................

Банкови реквизити...........................................................................................................

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Във връзка с публикувана обява за възлагане на обществена поръчка чрез събиране на оферти, с предмет на поръчката: „Възлагане на дейности за доставка и монтаж на оборудване и обзавеждане по проект: "Заедно за всяко дете!" BG16RFOP001-5.001-0008-C01, финансиран по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020, разделена на 4 (четири) обособени позиции“, по Обособена позиция № 3 и след като се запознахме с изискванията за участие, сме съгласни да изпълним доставката, предмет на обществената поръчка, при следните предложения:

| I. | II. | III. | IV. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № по ред | Наименование | Количество | Единична цена без ДДС | Обща цена без ДДС (Колона III * IV) |
| Градински и детски съоръжения за нуждите на ЦНСТ |
| 1 | Пейки градински | 3 бр. |  |  |
| 2 | Детски кът | 1 бр. |  |  |
| Градински и детски съоръжения за нуждите на ДЦПДУТС |
|  | Детска площадка със съоръжения за деца с увреждания | 1 бр. |  |  |

| ОБЩА ЦЕНА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА БЕЗ ДДС: |  |
| --- | --- |

Нашата оферта е валидна ......... календарни дни, считано от крайния срок за подаване на оферти.

Дата:………………2019 г.   			   ПОДПИС и ПЕЧАТ:

__________________________

(име и фамилия)

__________________________

(длъжност на представляващия участника)

Приложение № 10.4

ДО ..................................................

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Настоящото предложение е подадено от

…………………………………………………………………………………………...............

/наименование на участника /

и подписано от

…………………………………………………………………………………………...............

/трите имена и ЕГН/

в качеството му на

…………………………………………………………………………………………...............

/длъжност/

с адрес: гр. ...................... ул.................................., No ........., тел.: ..............................,

факс: ..........................., e-mail: ........................., ЕИК /Булстат/ :....................................

Банкови реквизити...........................................................................................................

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Във връзка с публикувана обява за възлагане на обществена поръчка чрез събиране на оферти, с предмет на поръчката: „Възлагане на дейности за доставка и монтаж на оборудване и обзавеждане по проект: "Заедно за всяко дете!" BG16RFOP001-5.001-0008-C01, финансиран по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020, разделена на 4 (четири) обособени позиции“, по Обособена позиция № 4   и след като се запознахме с изискванията за участие, сме съгласни да изпълним доставката, предмет на обществената поръчка, при следните предложения:

| I. | II. | III. | IV. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № по ред | Наименование | Количество | Единична цена без ДДС | Обща цена без ДДС (Колона III * IV) |
| Оборудване за нуждите на ЦНСТ |

| 1 | Бебешки количка | 1 бр. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | Сешоар за коса, за монтаж на стена | 2 бр. |  |  |
| 3 | Абсорбатор | 1 бр. |  |  |
| 4 | Електрическа кана | 4 бр. |  |  |
| 5 | Стерилизатор за бебешки шишета | 1 бр. |  |  |
| Оборудването за нуждите на ДЦПДУТС |
| 6 | Бебешка количка | 1 бр. |  |  |
| 7 | Сешоар за коса, за монтаж на стена | 2 бр. |  |  |
| 8 | Готварска печка | 1 бр. |  |  |
| 9 | Абсорбатор | 1 бр. |  |  |
| 10 | Електрическа кана | 2 бр. |  |  |
| 11 | Стерилизатор за бебешки шишета | 1 бр. |  |  |
| 12 | Съдомиялна | 1 бр. |  |  |
| 13 | Домакинска парна ютия и гладачна дъска | 1 бр. |  |  |
| Оборудването за нуждите на ЦОП |
| 14 | Бебешкa количка | 1 бр. |  |  |
| 15 | Сешоар за коса, за монтаж на стена | 1 бр. |  |  |
| 16 | Микровълнова печка | 1 бр. |  |  |
| 17 | Електрическа кана | 1 бр. |  |  |
| 18 | Стерилизатор за бебешки шишета | 1 бр. |  |  |
| 19 | Съдомиялна | 1 бр. |  |  |
| 20 | Домакинска парна ютия и гладачна дъска | 1 бр. |  |  |

| ОБЩА ЦЕНА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА БЕЗ ДДС: |  |
| --- | --- |

Нашата оферта е валидна ......... календарни дни, считано от крайния срок за подаване на оферти.

Дата:………………2019 г.   			   ПОДПИС и ПЕЧАТ:

__________________________

(име и фамилия)

__________________________

(длъжност на представляващия участника)

Приложение № 11

ДЕКЛАРАЦИЯ

по чл. 102, ал. 1  от ЗОП

Долуподписаният/ата......................................................................................................в качеството  си на......................................................................................................................

/ръководител, управител, директор и др./

на ................................................................................................................................................,

/наименование на участника/

на участник ...............................................................................ЕИК..........................................

(наименование на участника)

в обществена поръчка с предмет: „Възлагане на дейности за доставка и монтаж на оборудване и обзавеждане по проект: "Заедно за всяко дете!" BG16RFOP001-5.001-0008-C01, финансиран по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020, разделена на 4 (четири) обособени позиции“, по Обособена позиция № ……………………………………………………............ /посочва се номерът и наименованието на обособената позиция, по която се кандидатства/

Д Е К Л А Р И Р А М:

Конфиденциален характер представлява следната част от офертата:

- ………………………………………….

- ………………………………………….

- ………………………………………….

- ………………………………………….

На базата на тази декларация, възложителят няма право да разкрива описаната по-горе част от офертата.

г.                 		Декларатор:

(дата на подписване)                                                         /Трите имена, подпис и печат/

* Участниците не могат да се позовават на конфиденциалност по отношение на

предложенията от офертите им, които подлежат на оценка.

# Приложение № 12

ДЕКЛАРАЦИЯ 
за липса на свързаност с друг участник
по чл. 101, ал. 11, във връзка с чл. 107, т.4 от ЗОП

Долуподписаният /ата/: ................................................................................................

(собствено, бащино, фамилно име)

с ЕГН: .........................., притежаващ/а л.к. № .........................., издадена на .......................,

от ............................., с постоянен адрес: гр.(с) ..........................., община ............................,

област ..............................., ул. ............................................, бл. .........., ет. ..........., ап. ..........,

в качеството си на .....................................................................................................................,

(длъжност)

на участник ...............................................................................ЕИК..........................................

(наименование на участника)

в обществена поръчка с предмет: „Възлагане на дейности за доставка и монтаж на оборудване и обзавеждане по проект: "Заедно за всяко дете!" BG16RFOP001-5.001-0008-C01, финансиран по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020, разделена на 4 (четири) обособени позиции“, по Обособена позиция № ……………………………………………………............ /посочва се номерът и наименованието на обособената позиция, по която се кандидатства/

ДЕКЛАРИРАМ, че:

Представляваният от мен участник не е свързано лице по смисъла на § 2, т. 45 от допълнителните разпоредби на ЗОП с друг участник в настоящата обществена поръчка.

Задължавам се, при промяна на горепосочените обстоятелства, писмено да уведомя възложителя за всички промени в процеса на провеждане на обявената обществена поръчка.

Известна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс за посочване на неверни данни.     
ПОДПИС и ПЕЧАТ:

______________________ 
(име и фамилия)

_____________________ 
(дата)

______________________ 
(длъжност на управляващия/ представляващия участника)

______________________ 
(наименование на участника)

Приложение № 13

ДЕКЛАРАЦИЯ

за липса на обстоятелствата по чл. 69 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество

Долуподписаният/та/............................................................................................... в качеството ми на .................................................................... (посочва се длъжността и качеството на лицето) на…......................................…………………. (посочва се наименованието на участника), ЕИК ……………………, със седалище и адрес на управление:.............................................................. – участник/подизпълнител/трето лице (невярното се зачертава) във възлагане на обществена поръчка с предмет: на участник ...............................................................................ЕИК..........................................

(наименование на участника)

в обществена поръчка с предмет: „Възлагане на дейности за доставка и монтаж на оборудване и обзавеждане по проект: "Заедно за всяко дете!" BG16RFOP001-5.001-0008-C01, финансиран по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020, разделена на 4 (четири) обособени позиции“, по Обособена позиция № ……………………………………………………............ /посочва се номерът и наименованието на обособената позиция, по която се кандидатства/

Д Е К Л А Р И Р А М, че:

1. За представлявания от мен участник Е / НЕ Е (невярното се зачертава) налице основание по чл. 69, ал. 1 и/или ал. 2 във вр. с чл. 6, ал. 1 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество (ЗПКОНПИ), а именно: (тази част се попълва, единствено ако за участника Е налице основание по чл. 69 във вр. с чл. 6, ал. 1 от ЗПКОНПИ) .......................................................... (описва се в какво се състои основанието по чл. 69, ал. 1 и/или ал. 2 от ЗПКОНПИ).

ЗАБЕЛЕЖКА: Съгласно чл. 69, ал. 1 от ЗПКОНПИ лице, заемало висша публична длъжност, което в последната една година от изпълнението на правомощията или задълженията си по служба е участвало в провеждането на процедури за обществени поръчки или в процедури, свързани с предоставяне на средства от фондове, принадлежащи на Европейския съюз или предоставени от Европейския съюз на българската държава, няма право в продължение на една година от освобождаването си от длъжност да участва или да представлява физическо или юридическо лице в такива процедури пред институцията, в която е заемало длъжността, или пред контролирано от нея юридическо лице.

Съгласно чл. 69, ал. 2 от ЗПКОНПИ забраната за участие в процедури за обществени поръчки или в процедури, свързани с предоставяне на средства от фондове, принадлежащи на Европейския съюз или предоставени от Европейския съюз на българската държава, се прилага и за юридическо лице, в което лицето по ал. 1 е станало съдружник, притежава дялове или е управител или член на орган на управление или контрол след освобождаването му от длъжност.

ЗАБЕЛЕЖКА: Лицата, заемащи висши публични длъжности по смисъла на ЗПКОНПИ, са посочени в чл. 6 от същия закон.

Известна ми е наказателната отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс.

| Дата | ________/ _________ / ______ |
| --- | --- |
| Име и фамилия | __________________________ |
| Подпис на лицето (и печат) | __________________________ |

Забележка: Декларацията се подава също от подизпълнител и/или трето лице, когато участникът е декларирал използването на такива в офертата си.